## opci_podaci
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM REDOVNOM ENERGIJSKOM AUDITU SISTEMA GRIJANJA s kotlom nazivne snage od 20 kW i više
1. Podaci o naručiocu redovnog energijskog audita sistema grijanja
1.1 | Ime i prezime /naziv
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
1.2 | Osoba odgovorna za kontrolni pregled u ime naručioca:
3. Podaci o zgradi
3.1 | Naziv i vrsta zgrade
3.2 | Adresa:
3.3 | Namjena zgrade
3.4 | Godina izgradnje
3.5 | Broj energijskog certifikata (ako postoji)
3.6 | ID-EMIS (ako postoji)
3.7 | Korisna površina objekta (m2)
3.8 | Zapremina grijanog dijela zgrade (m3)
3.9 | Toplotni kapacitet objekta Cm
4. Opći podaci o sistemu grijanja
4.1 | Godina ugradnje ili zadnje rekonstrukcije sistema grijanja
4.2 | Izvedeno stanje odgovara dokumentaciji (DA/NE)
4.3 | Vrsta regulacije sistema grijanja (centralna, lokalna)
4.4 | Kratki opis sistema grijanja
4.5 | Vanjska projektna temperatura (°C)
4.6 | Lista grijanih zona i njihov režim grijanja
4.7 | Serviser(i) sistema, način održavanja
5. Podaci o sistemu proizvodnje toplotne energije
5.1 | Broj kotlova
5.2 | Ukupni nazivni učin kotlova (kW)
5.3 | Vrsta goriva koja se koriste
5.4 | Vrsta regulacije rada kotlova
5.5 | Pomoćni uređaji
5.6 | Ostali podsistemi za proizvodnju toplotne energije (navesti tip)
7. Opis distributivnog podsistema
7.1 | Tip distributivnog sistema
7.2 | Otvoreni/zatvoreni sistem
7.3 | Lista posebnih distributivnih krugova prema zonama grijanja (spratovi, sanitarni čvorovi…) i vrstama potrošača toplotne energije (radijatori, klima komore, PTV, ventilokonvektori…)
7.4 | Stanje/materijal/debljina toplotne izolacije distributivnog sistema
7.5 | Prirodna/prinudna cirkulacija
7.6 | Lista nazivnih snaga cirkulacionih pumpi prema posebnim distributivnim krugovima
7.7 | Tipovi cirkulacionih pumpi
7.8 | Sistem hidraulički izbalansiran (DA/NE)
7.9 | Medij za prijenos toplotne energije
7.10 | Projektovana temperatura ogrjevnog medija po distributivnim krugovima (°C)
polaz ......... °C
povrat ........ °C
7.11 | Opis sistema za hemijsku pripremu vode
8. Opis grijaćih tijela
8.1 | Tip grijaćih tijela
8.2 | Broj grijaćih tijela prema tipu
8.3 | Instalirani toplotni kapacitet grijaćih tijela prema tipu (kW)
8.4 | Ukupna instalisana snaga grijaćih tijela (kW) pri definisanom temperaturnom režimu rada u 7.10.
9. Opis sistema regulacije
9.1 | Vrsta regulacije sistema
9.2 | Tip lokalne regulacije
9.3 | Tip centralne regulacije
9.4 | Mogućnost vremenskog podešavanja regulacije
9.5 | Način podešavanja regulacije od strane korisnika (vrijeme, temperatura itd.)
9.6 | Korisničko uputstvo
10. Opis sistema pripreme potrošne tople vode (PTV)
10.1 | Način pripreme PTV-a (protočno/spremnik)
10.2 | Izvor toplotne energije
10.3 | Nazivna snaga kotla za PTV (namjenjen samo za PTV)
10.4 | Snaga grijača, (kW)
10.5 | Zapremina spremnika PTV-a
10.6 | Projektna temperatura PTV-a
10.7 | Regulacija PTV-a
10.8 | Recirkulacija (DA/NE)
10.9 | Snaga recirkulacione pumpe i način rada (s prekidom ili bez prekida)
10.1 | Stanje toplotne izolacije razvoda sistema PTV
11. Stvarna potrošnja energije (prema računima) tj. modelirana potrošnja energije ako nisu dostupni podaci o pojedinačnoj potrošnji energije
11.1 | Ukupna godišnja potrošnja energenta (kWh)
11.2 | Ukupna godišnja potrošnja energenta za grijanje (kWh)
11.3 | Ukupna godišnja potrošnja energenta za potrošnu toplu vodu (kWh)
11.4 | Ukupna godišnja potrošnja energenta za ostale potrošače (kWh)
12. Rezultati redovnog energijskog pregleda
Pregled dokumentacije |  | Potpuna/dostupna | Nepotpuna/nedostupna | Napomene:
12.1 | Dokumentacija o sistemu grijanja (izvedeni projekt, projekt održavanja i dr.)
12.2 | Dokumentacija o održavanju/servisiranju
12.3 | Izvještaj o zadnjem redovnom pregledu
12.4 | Podaci o potrošnji goriva u mjernim jedinicama u kojim se gorivo nabavlja (m3, litri, tone, …) | Stvarni (prema računima) | Projektovani ili teoretski potrebni (podaci iz dokumentacije ili energijskog audita)
13. Rezultati pregleda (* + .... dobro 0 .... prihvatljivo - .... neprihvatljivo)
|  | Elementi podsistema emisije toplotne energije* | Elementi podsistema distribucije toplotne energije* | Elementi podsistema proizvodnje toplotne energije*
13.1 | Usklađenost s dokumentacijom
13.2 | Čistoća
13.3 | Zaptivanje
13.4 | Ocjena održavanja
13.5 | Ocjena servisiranja
13.6 | Toplotna izolacija
13.7 | Ocjena energijske efikasnosti
13.8 | Ostalo
15. Ukupna ocjena energijske efikasnosti sistema grijanja
16. Prijedlog mjera za poboljšanje energijske efikasnosti sistema grijanja
Br. | Naziv i opis mjere | Uštede energije (kWh/god) |  |  |  | Novčane uštede (KM/god) | Potrebna ulaganja (KM) | Jednostavni period povrata (godina) | Uštede emisije CO2 (tCO2/god.)
|  | El.energija | Drva | Ugalj | Energent 4
1 | Zamjena primarnog kotla | 0 | 2000 | 7000 |  | 5000 | 32000 | 6.4 | NA
2
3
4
5
6 | [8 empty] | zadnji podatak

## kotao_1
6. Opis kotla
6.1 | Namjena kotla
6.2 | Vrsta goriva
6.3 | Vrsta kotla (standardni, nisko-temperaturni, kondenzacijski ili drugo)
6.4 | Proizvođač
6.5 | Model uređaja
6.6 | Nazivni učin kotla
6.7 | Godina proizvodnje
6.8 | Stepen efikasnosti kotla prema podacima proizvođača (%)
6.9 | Tip gorionika
6.1 | Godina proizvodnje gorionika
6.11 | Raspon snage gorionika
6.12 | Tip modulacije rada gorionika
6.13 | Tip kotlovske pumpe, ako je instalisana
6.14. | Tip zaštitne pumpe, ako je instalisana
14. Podaci o izvršenim mjerenjima za kotao
14.1 | Izmjereni toplotni učin (kW) (podatak iz izvještaja o ispitivanju ako postoji)
14.2 | Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla (°C) |  | 1. Izmjerena: |  |  | 2. Preporučena:
14.3 | Temperatura u spremniku PTV-a (°C) |  | 3. Izmjerena: |  |  | 4. Preporučena:
| Udio O2 u dimnim gasovima | Udio CO u dimnim gasovima | Temperatura dimnih gasova | Temperatura vazduha u prostoriji | Temperatura u kotlu |  | Stepen efikasnosti | Uslovi
14.4 | % | ppm | °C | °C | °C |  | %
14.5 | [7 empty] | Izmjerene vrijednosti
14.6 | [7 empty] | Dopuštene vrijednosti

## kotao_2
6. Opis kotla
6.1 | Namjena kotla
6.2 | Vrsta goriva
6.3 | Vrsta kotla (standardni, nisko-temperaturni, kondenzacijski ili drugo)
6.4 | Proizvođač
6.5 | Model uređaja
6.6 | Nazivni učin kotla
6.7 | Godina proizvodnje
6.8 | Stepen efikasnosti kotla prema podacima proizvođača (%)
6.9 | Tip gorionika
6.1 | Godina proizvodnje gorionika
6.11 | Raspon snage gorionika
6.12 | Tip modulacije rada gorionika
6.13 | Tip kotlovske pumpe, ako je instalisana
6.14. | Tip zaštitne pumpe, ako je instalisana
14. Podaci o izvršenim mjerenjima za kotao
14.1 | Izmjereni toplotni učin (kW) (podatak iz izvještaja o ispitivanju ako postoji)
14.2 | Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla (°C) |  | 1. Izmjerena: |  |  | 2. Preporučena:
14.3 | Temperatura u spremniku PTV-a (°C) |  | 3. Izmjerena: |  |  | 4. Preporučena:
| Udio O2 u dimnim gasovima | Udio CO u dimnim gasovima | Temperatura dimnih gasova | Temperatura vazduha u prostoriji | Temperatura u kotlu |  | Stepen efikasnosti | Uslovi
14.4 | % | ppm | °C | °C | °C |  | %
14.5 | [7 empty] | Izmjerene vrijednosti
14.6 | [7 empty] | Dopuštene vrijednosti

## kotao_3
6. Opis kotla
6.1 | Namjena kotla
6.2 | Vrsta goriva
6.3 | Vrsta kotla (standardni, nisko-temperaturni, kondenzacijski ili drugo)
6.4 | Proizvođač
6.5 | Model uređaja
6.6 | Nazivni učin kotla
6.7 | Godina proizvodnje
6.8 | Stepen efikasnosti kotla prema podacima proizvođača (%)
6.9 | Tip gorionika
6.1 | Godina proizvodnje gorionika
6.11 | Raspon snage gorionika
6.12 | Tip modulacije rada gorionika
6.13 | Tip kotlovske pumpe, ako je instalisana
6.14. | Tip zaštitne pumpe, ako je instalisana
14. Podaci o izvršenim mjerenjima za kotao
14.1 | Izmjereni toplotni učin (kW) (podatak iz izvještaja o ispitivanju ako postoji)
14.2 | Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla (°C) |  | 1. Izmjerena: |  |  | 2. Preporučena:
14.3 | Temperatura u spremniku PTV-a (°C) |  | 3. Izmjerena: |  |  | 4. Preporučena:
| Udio O2 u dimnim gasovima | Udio CO u dimnim gasovima | Temperatura dimnih gasova | Temperatura vazduha u prostoriji | Temperatura u kotlu |  | Stepen efikasnosti | Uslovi
14.4 | % | ppm | °C | °C | °C |  | %
14.5 | [7 empty] | Izmjerene vrijednosti
14.6 | [7 empty] | Dopuštene vrijednosti

## opcije (hidden)
_3.9 | 8_2 i 8_3
teški | radijatori
srednji | konvektori
mali | ventilokonvektori
kaloriferi
podno grijanje
panelno grijanje
drugo

## liste (hidden)
Da | Centralna | Centralno | -21 | Sistem održava ovlašteno stručno lice | Plin | Toplovodno grijanje | Kotao | Kamin | Regulacija prema vanjskoj temperaturi s uticajem sobne temperature | Zatvoreni | Prinudna | Cirkulaciona pumpa sa frekventnom regulacijom | Radijator | Centralna | NA | NA | NA | Spremnik | Kotao
Ne | Lokalna | Lokalno | -20 | Toplana | Lož ulje | Parno grijanje |  | Peć | Regulacija prema vanjskoj temperaturi | Otvoreni | Prirodna | Cirkulaciona pumpa bez frekventne regulacije | Konvektor | Zonska | Automatski | Regulacija prema vanjskoj temperaturi s uticajem sobne temperature | Vrijeme | Protočno | Alternativni izvor energije
|  | Daljinsko | -19 | Digitalno upravljanje i servis po potrebi | Kruto gorivo |  |  | Električni uređaj za grijanje | Regulacija prema sobnoj temperaturi |  |  |  | Kalorifer | Lokalna | Ručno | Regulacija prema vanjskoj temperaturi | Sobna temperatura
|  |  | -18 | Drugo | Sunčev toplotni sistem |  |  | Klimatizacijski uređaj |  |  |  |  | Klima komora |  |  | Regulacija prema sobnoj temperaturi | Temperaturni režim grijnog medija
|  |  | -17 |  | Električna energija | [7 empty] | Podno grijanje
|  |  | -16 | [9 empty] | Zidno grijanje
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6