## Uvod-tekstualni dio
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE RUDARSTVA I INDUSTRIJE
BILANS ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BiH
za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu
Mostar, april 2026. godine
Sadržaj:
Uvodni dio
Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, sa opštim i posebnim mjerama za ostvarenje Bilansa za 2026. godinu i projekcijom za 2027 i 2028 godinu
Detaljniji pregled strukture elemenata Bilansa po energentima/energiji
Uvod (objašnjenje koncepta dokumenta)
Cilj ovog dokumenta je da iskaže neophodne elemente i pokazatelje Bilansa energetskih potreba Federacije BiH koje čine godišnji i trogodišnji energetski bilans (u daljnjem tekstu Bilans), uključujući energetske pokazatelje ostvarenja Bilansa u 2025. godini:
o UGALJ
o ELEKTRIČNA ENERGIJA
o NAFTA I NAFTNI DERIVATI
o PRIRODNI GAS
o OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
o TOPLOTNA ENERGIJA
Osnova za izradu Bilansa su podaci energetskih subjekata: rudnici uglja, JP EP BIH, EP HZ-HB, Energoinvest d.d. Sarajevo, BH-GAS i uvoznici naftnih derivata, kao i podaci NOS i statistika, analiza tih podataka i energetskih pokazatelja, te procjena Sektora energije.
Pri struktuiranju energetskih pokazatelja nastojali smo da, i pored niza specifičnosti, svaki od šest posmatrana segmenta prilagodimo jedinstvenoj matrici podataka čiji glavni parametri jesu:
A - Proizvodnja
B - Razmjena
C - Potrošnja
Ministarstvo izrađuje godišnji energetski bilans kao ostvareni energetski bilans za tekuću godinu i to: ostvareni energetski bilans za period januar - oktobar i prognozu energetskog bilansa za novembar i decembar, trogodišnji energetski bilans kao planski energetski bilans za naredne tri godine po godinama, sa fokusom na prvoj narednoj godini koja se bilansira po mjesecima.
A. Proizvodnja: | U energetskom bilansu Federacije BiH proizvodnja se prvenstveno odnosi na domaće energetske resurse - ugalj i hidro energiju. Ugalj se najvećim dijelom transformira u električnu energiju i u odnosu na vodne snage u ukupnoj proizvodnji električne energije u FBiH participira u približnom omjeru 5:4, tačnije planirano je učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji u procentu od 32,9%, termoelektrane 53,5%, vjetroelektrane 6,7%, solarne fotonaponske elektrane 6,9%. Ugalj (mrki i lignit) se proizvodi u devet rudnika na teritoriji Federacije BiH koji učestvuju u realizaciji Bilansa (sedam iz Koncerna, RMU "Banovići" d.d. Banovići i RMU Kamengrad u vlasništvu "Lager" d.o.o. Posušje) za potrebe proizvodnje električne energije i toplote, industrije i široke potrošnje. Električna energija se proizvodi iz domaćeg uglja u dvije termoelektrane (Kakanj i Tuzla), a iz hidroresursa u deset hidroelektrana (Rama, Jablanica, Grabovica, Salakovac, Mostar, Čapljina, Jajce 1, Jajce 2, Peć Mlini i Mostarsko blato), iz VE Mesihovina, VE Jelovača i VE Podveležje, Ivovik, Ivan Sedlo, te nekoliko distributivnih elektrana i solarnih elektrana. Također, u termoelektranama se proizvode toplotna energija i tehnološka para.
B. Razmjena (Uvoz-Izvoz): | Radi se o saldu uvezenih i izvezenih količina. Uvoze se prirodni gas i derivati nafte, kao i električna energija. U stavku uvoza električne energije uključene su i nabavke u okviru naturalne razmjene sa elektroenergetskim sistemima izvan F BiH. Prirodni gas se uvozi iz Ruske Federacije a uvezene količine se očitavaju u Mjerno-regulacionoj stanici Karakaj (Zvornik). Potrošače Federacije BiH snabdijeva privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo, a ulazne količine i kontrola kvaliteta se očitavaju u Mjerno-regulacionoj stanici Starić (Kladanj). U registru FERK-a evidentirano je, da energetski subjekti iz naftne privrede, posjeduju 55 licenci za trgovinu na veliko naftnim derivatima izuzev LPG-a, 20 licenci za trgovanje LPG-a, 29 licenci za skladištenje n/d, te 43 licence za transport n/d drumskim saobraćajem.
C. Potrošnja: | Ugalj je najvećim dijelom plasiran u termoelektrane, potom za potrebe drugih industrijskih postrojenja i u široku potrošnju. Električna energija je isporučena direktnim potrošačima i distributivnim preduzećima u sastavu JP EP BiH i EP HZ-HB. Derivati nafte isporučeni su rudnicima, termoelektranama, ostalim industrijskim objektima i distributerima, a prirodni gas potrošačima direktno priključenim na gasovod (Arcelor Mittal, Željezara Ilijaš, IGM Visoko, TC Kakanj, ŽGP Zenica/JATA Grpup, EPS Laštro i Junuzović Kopex) i distributerima (Sarajevogas Sarajevo i VisokoEkoenergija Visoko).
U zadnjoj koloni su prikazani: Rizici: u proizvodnji električne energije odnose se na odstupanja između planirane i ostvarene proizvodnje po pojedinim izvorima. Odstupanja nastaju zbog tehničkih, tržišnih i prirodnih faktora te mogu imati značajan uticaj na sigurnost snabdijevanja i finansijske rezultate eleketroenergetskog sistema.

## Zbirno
Plan - Bilans energetskih potreba FBiH za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu
BILANS ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BiH ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2027. I 2028. GODINU JE ZATVOREN U SVIM SEGMENTIMA (ugalj, el.energija, prirodni gas, nafta i naftni derivati, toplotna energija i energija iz OIE - za plansku potrošnju stvoreni su preduslovi, uz predviđene mjere i planiranu domaću proizvodnju/uvoz)
Slijede tabele sa detaljnim prikazom po energentima:
Bilans energenata
1 |  |  | 2 | Plan za narednu godinu | [12 empty] | 16 | 17
Energenti |  |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2
|  |  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
(A) Ugalj [t] | (1) Proizvodnja |  | 5443548 | 493052 | 497515 | 519951 | 532867 | 528980 | 529329 | 543153 | 543379 | 540132 | 550794 | 527216 | 506332 | 6312700 | 6808910 | 6920665
| (2) Uvoz u FBiH |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (3) Izvoz iz FBiH |  | 374150 | 43185 | 53165 | 54160 | 54150 | 53175 | 53165 | 53175 | 55175 | 56160 | 57175 | 55150 | 43165 | 631000 | 666000 | 671000
| (4) Potrošnja u FBiH (A.1)+(A.2)-(A.3) |  | 5069398 | 449867 | 444350 | 465791 | 478717 | 475805 | 476164 | 489978 | 488204 | 483972 | 493619 | 472066 | 463167 | 5681700 | 6142910 | 6249665
(B) Električna energija [MWh] | Proizvodnja | (1) iz TE | 4757903 | 339930 | 343764 | 279072 | 291600 | 245376 | 299646 | 313224 | 351666 | 295020 | 301344 | 358800 | 388368 | 3807810 | 3920032 | 3754944
|  | (2) iz OIE | 3937574.896 | 421612.59 | 398749.348 | 468745.2805 | 400669.036 | 339290.8683 | 341114.41 | 306050.0755 | 286674.9355 | 301658.2774 | 329671.0953 | 416789.2787 | 450952.449 | 4461977.6442 | 4461977.654 | 3653819.478
| Gubici | (3) u distribuciji | 514110.9 | 34347.3586 | 28280.5488 | 24671.1292 | 23194.8596 | 23561.5693 | 24817.9729 | 28872.5798 | 30658.4418 | 32968.8371 | 38772.2831 | 49122.6626 | 65005.0176 | 404273.2604 | 409064.6756 | 415133.3401
| (4) Uvoz |  | 57150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (5) Izvoz |  | 27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (6) Potrošnja u FBiH (B.1)+(B.2)-(B.3)+(B.4)-(B.5) |  | 8211475.996 | 727195.2314 | 714232.7992 | 723146.1513 | 669074.1764 | 561105.299 | 615942.4371 | 590401.4957 | 607682.4937 | 563709.4403 | 592242.8122 | 726466.6161 | 774315.4314 | 7865514.3838 | 7972944.9784 | 6993630.1379
(C) Prirodni gas [1000 Sm3] | (1) Uvoz u FBiH |  | 154840 | 31400 | 28000 | 23500 | 17000 | 9100 | 6000 | 5700 | 5700 | 7000 | 12800 | 22000 | 29500 | 197700 | 206837.75 | 210060.75
| (2) Proslijeđeno u RS |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (3) Potrošnja u FBiH (C.1)-(C.2) |  | 28547191.792 | 31400 | 28000 | 23500 | 17000 | 9100 | 6000 | 5700 | 5700 | 7000 | 12800 | 22000 | 29500 | 197700 | 206837.75 | 210060.75
(D) Nafta i naftni derivati [t] | (1) Uvoz |  | 1291995000 | 103895.7 | 97737.6 | 105594.8 | 119190.8 | 117811.08 | 130445.25 | 133228.7 | 137609.6 | 122541.6 | 125515.35 | 105687.69 | 2200 | 1301458.17 | 1402371.16 | 1430418.58
| (2) Izvoz |  | 11881777 | 1915.57 | 1438.91 | 1049.48 | 829.31 | 712.31 | 890.14 | 766.14 | 369.81 | 1402.34 | 2512.07 | 233.2 |  | 12119.28
| (3) Potrošnja u FBiH (D.1)-(D.2) |  | 1280113223 | 101980.13 | 96298.69 | 104545.32 | 118361.49 | 117098.77 | 129555.11 | 132462.56 | 137239.79 | 121139.26 | 123003.28 | 105454.49 | 2200 | 1289338.89 | 1402371.16 | 1430418.58
(E) Toplotna energije [MWh] | (1) Proizvodnja iz fosilnih goriva |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (2) Proizvodnja iz OIE |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (3) Ukupna proizvodnja topl. energije (E.1)+(E.2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(F) Energija iz OIE [MWh] | (1) Električna energija iz OIE |  | 3937574.896 | 421612.5959 | 398749.3483 | 468745.2805 | 400669.0363 | 339290.8683 | 341114.4135 | 306050.0755 | 286674.9355 | 301658.2774 | 329671.0953 | 416789.279 | 450952.449 | 4461977.6545 | 3653819.478 | 3808296.804
| (2) Toplotna energija iz OIE |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (3) Ukupna energija iz OIE (F.1)+(F.2) |  | 3937574.896 | 421612.5959 | 398749.3483 | 468745.2805 | 400669.0363 | 339290.8683 | 341114.4135 | 306050.0755 | 286674.9355 | 301658.2774 | 329671.0953 | 416789.279 | 450952.449 | 4461977.6545 | 3653819.478 | 3808296.804
*procjena uvoza i potrošnje nafte za novembar/decembar 2025. godine
** toplotna energija će se raditi od 2028. godine
***Iako u FBiH nema proizvodnje naftnih derivata, zbog finansijskih implikacija, količine iz Republike Srpske su kalkulisane kao međuentitetska trgovina u bilansu n/d prikazani su podaci uvoza/plasmana n/d samo za zadovoljenje potreba u FBiH
Pregled po energentima sa analizom podataka
Bilans uglja
| 1 | 2 | Plan za narednu godinu 2026. godinu | Plan za narednu godinu 15: 16 | 17 | 18
| Jedinica: [t] | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizic
|  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
| (A) Proizvodnja uglja u FBiH | 5443548 | 493052 | 497515 | 519951 | 532867 | 528980 | 529329 | 543153 | 543379 | 540132 | 550794 | 527216 | 506332 | 6312700 | 6808910 | 6920665
| (B) Izvoz iz FBiH | 374150 | 43185 | 53165 | 54160 | 54150 | 53175 | 53165 | 53175 | 55175 | 56160 | 57175 | 55150 | 43165 | 631000 | 666000 | 671000
| (C) Uvoz u FBiH |  | Plan za narednu godinu 2026. godinu 15: 0
| Ukupna potrošnja (A)+(B)-(C) | 5069398 | 449867 | 444350 | 465791 | 478717 | 475805 | 476164 | 489978 | 488204 | 483972 | 493619 | 472066 | 463167 | 5681700 | 6142910 | 6249665
| (D) Potrošnja za proizvodnju električne energije | 4213001 | 378073 | 382643 | 386959 | 392068 | 388578 | 387708 | 396778 | 396434 | 392080 | 395990 | 386858 | 381831 | 4666000 | 5077350 | 5254000
| (E) Ostala potrošnja | 591678 | 70412 | 70150 | 72173 | 74767 | 74931 | 71959 | 72426 | 80746 | 86975 | 89546 | 79947 | 76518 | 920550 | 979750 | 866400
Kratak komentar: Bilansom u tekućoj godini proizvodnja uglja u Federaciji BiH iznosi 5.443.548 tona. Ukupna potrošnja uglja iznosi 5.069.398 tona. Plan za narednu 2026. godinu proizvodnja uglja iznosi 6.312.700 tona, od toga je planiran izvoz u iznosu od 631.000 tona. Ukupna planirana potrošnja za proizvodnju električne energije iznosi 4.666.000 tona. Bilansom planirane količine uglja u 2026. godini, te za naredne tri godine, obezbijediće stabilno snabdijevanje ugljem svih planiranih potrošača u Federaciji BiH.
Pregled po energentima sa analizom podataka
Bilans električne energije
1 |  |  | Plan za narednu godinu 2026. godinu 3: 2; Plan za narednu godinu 2026. godinu 4: Plan za narednu godinu |  | 16 | 17 | 18
Jedinica: MWh |  |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
|  |  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
(A) Proizvodnja na pragu elektrana |  | (1) iz TE | 4757903 | 339930 | 343764 | 279072 | 291600 | 245376 | 299646 | 313224 | 351666 | 295020 | 301344 | 358800 | 388368 | 3807810 | 3920032 | 3754944 | Rizici za realizaciju planirane proizvodnje ublažavaju se operativnom rezervom u hidroelektrana i kroz odgovoarajući nivo snage u hladnoj rezervi u termoelektranama u onim mjeecima u kojima se to moguće. Također, planirana je kupovina elek. Energije u situacijama prinudnih i preventivnih izlazaka iz pogona termo blokova sa mjesečnom količinom od 10,0 GWh do 14,4 GWh. Na ovaj način može se obezbijediti pouzdan pogon sistema tokom godine.
|  | (2) iz HE | 2924931 | 334202 | 321249 | 357461 | 281934 | 203050 | 204913 | 163159 | 158355 | 183196 | 223967 | 332321 | 378505 | 3142312 | 3131990 | 3148020
|  | (3) iz VE | 595299 | 70382 | 54085 | 66258 | 55866 | 49312 | 37068 | 40915 | 35500 | 41492 | 49716 | 56081 | 60470 | 617145 | 638000 | 650000
|  | (4) iz FNE | 609535 | 45029 | 51415 | 71026 | 82868 | 94930 | 104133 | 105976 | 96820 | 80970 | 67988 | 54388 | 41977 | 897520 | 445830 | 584277
|  | (5) iz biomase |  | Plan za narednu godinu 15: 0
(B) Ukupna proizvodnja električne energije na pragu elektrana (A.1)+(A.2)+(A.3+(A.4)+(A.5) |  |  | 8887668 | 789543 | 770513 | 773817 | 712268 | 592668 | 645760 | 623274 | 642341 | 600678 | 643015 | 801590 | 869320 | 8464787 | 8135852 | 8137241
(C) Izvoz |  |  | 27041 | Plan za narednu godinu 15: 0
(D) Uvoz |  |  | 57150 | Plan za narednu godinu 15: 0
(E) Gubici u distributivnoj mreži |  |  | 514110.9 | 34347.3586 | 28280.5488 | 24671.1292 | 23194.8596 | 23561.5693 | 24817.9729 | 28872.5798 | 30658.4418 | 32968.8371 | 38772.2831 | 49122.6626 | 65005.0176 | 404273.2604 | 409064.6756 | 415133.3401
(F) Potrošnja | (1) Na 110 kV |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (2) Na 35 kV |  | 345591.1 | 24400.37 | 22560.16 | 26872.75 | 31160.68 | 30360.9 | 25948.4 | 25968.79 | 23745.28 | 24851.77 | 28180.1 | 26753.4 | 26361.32 | 317163.92 | 322872.87 | 328684.576
| (3) Na 10(20) kV |  | 1228140 | 80180.93 | 76189.34 | 75466.9 | 73514.82 | 70253.77 | 72579.45 | 78980.9 | 79143.5 | 75405.23 | 77609.65 | 79760.01 | 81276.97 | 920361.47 | 931366.38 | 942503.346
| Na 0,4 kV | (4) Domaćinstva | 3190401.6 | 296369.53 | 266867.12 | 239887.48 | 228393.86 | 202865.69 | 177158.21 | 176979.81 | 200560.72 | 178842.81 | 185074.32 | 225420.93 | 261228.48 | 2639648.96 | 2666045.45 | 2692705.94
|  | (5) Rasvjeta | 104122.7 | 8163.4 | 6925.04 | 6770.1 | 5906.24 | 5278.8 | 4625.96 | 4964.4 | 5672.35 | 6346.34 | 7425.91 | 7752.38 | 8305.06 | 78135.98 | 75619.863 | 74486.19
|  | (6) Ostala potrošnja | 1288925.7 | 100897.44 | 92763.1 | 85978.79 | 80277.08 | 73058.66 | 77956.24 | 85946.56 | 83478.74 | 73470.31 | 78604.74 | 91021.98 | 101913.53 | 1025367.17 | 1058625.88 | 1093142.32
|  | (7) Ukupno na 0.4 kV (F.4)+(F.5)+(F.6) | 4583450 | 405430.37 | 366555.26 | 332636.37 | 314577.18 | 281203.15 | 259740.41 | 267890.77 | 289711.81 | 258659.46 | 271104.97 | 324195.29 | 371447.07 | 3743152.11 | 3800291.193 | 3860334.45
Ukupni gubici električne energije (E) |  |  | 514110.9 | 34347.3586 | 28280.5488 | 24671.1292 | 23194.8596 | 23561.5693 | 24817.9729 | 28872.5798 | 30658.4418 | 32968.8371 | 38772.2831 | 49122.6626 | 65005.0176 | 404273.2604 | 409064.6756 | 415133.3401
Ukupna potrošnja električne energije (F.1)+(F.2)+(F.3)+(F.7) |  |  | 6157181.1 | 510011.67 | 465304.76 | 434976.02 | 419252.68 | 381817.82 | 358268.26 | 372840.46 | 392600.59 | 358916.46 | 376894.72 | 430708.7 | 479085.36 | 4980677.5 | 5054530.443 | 5131522.372
Kratak komentar: Elektroenergetskim Bilansom za 2026. godinu planirana je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu od 8.398.903,65 MWh. Ukupna potrošnja električne energije na području FBiH planirana je u količini od 7.463.292,3 MWh. Ovim elektroenergetskim bilansom predviđeno je da se snabdijevanje domaćeg konzuma zadovolji proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom količina na tržištu el. energije sa gubicima električne energije u iznosu od 539.864,3 MWh. Ispunjavanjem gore navedenog stvoriće se preduslovi za stabilno snabdijevanje Federacije BiH električnom energijom u 2026., 2027. i 2028. godini.
Pregled po energentima sa analizom podataka
Bilans nafte i naftnih derivata
| 1 |  | 2 | Plan za narednu godinu 3: Plan za narednu godinu | 16 | 17 | 18
| Jedinica: [t] |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
|  |  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
| (A) Uvoz |  | 1291995 | 103895.7 | 97737.6 | 105594.8 | 119190.8 | 117811.08 | 130445.25 | 133228.7 | 137609.6 | 122541.6 | 125515.35 | 105687.69 | 2200 | 1301458.17 | 1327487.33 | 1354037.08
| (B) Izvoz |  | 11881.777 | 1915.57 | 1438.91 | 1049.48 | 829.31 | 712.31 | 890.14 | 766.14 | 369.81 | 1402.34 | 2512.07 | 233.2 |  | 12119.28
| (C) Ukupne rezerve |  | 5308.7 | Plan za narednu godinu 14: 2200; Plan za narednu godinu 15: 2200
| (D) Potrošnja | (1) Rudnici uglja | 28141.43 | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (2) Termoelektrane | 4067 | 393993 | 382179 | 313030 | 302515 | 266254 | 298941 | 312285 | 409324 | 350027 | 327459 | 371366 | 406228 | 4133601
|  | (3) Transport |  | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (4) Industrija |  | Plan za narednu godinu 15: 0
(5) Poljoprivreda
|  | (6) Ostalo |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| Ukupna potrošnja (D.1)+(D.2)+(D.3)+(D.4)+(D.5)+(D.6) |  | 32208.43 | 393993 | 382179 | 313030 | 302515 | 266254 | 298941 | 312285 | 409324 | 350027 | 327459 | 371366 | 406228 | 4133601 | 0 | 0
Napomena: (A) Uvoz: Odnosi se na uvoz za Federaciju BiH
(B) Izvoz: uključuje međuentitetsku razmjenu i razmjenu sa Distriktom Brčko
Kratak komentar: Bilans uvoza nafte i naftnih derivata za tekuću godinu iznosi 1.291.995 tona, dok izvoz iznosi 11.881,78 tona. Ukupna potrošnja nafte i naftnih derivata iznosi 32.208,43 tona. Najveći dio potrošnje odnosi se na rudnike uglja u iznosu od 28.141,43 tone i termoelektrane u iznosu od 4.067 tona. Ukupne rezerve procijenjene su na 5.308,70 tona. Dinamika snabdjevanja nafte i naftnih derivata ovisit će o zahtjevima domaćeg tržišta i odnosa na svjetskom tržištu. Bilansom za 2026., 2027. i 2028. godinu planira se uredno snabdijevanje Federacije BiH naftom i naftnim derivatima.
Pregled po energentima sa analizom podataka
Bilans prirodnog gasa
1 |  | 2 | Plan za narednu godinu | Plan za narednu godinu 15: 16 | 17 | 18
Jedinica: x[1000 Sm3] |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
|  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
(A) Uvoz u FBiH |  | 154840 | 31400 | 28000 | 23500 | 17000 | 9100 | 6000 | 5700 | 5700 | 7000 | 12800 | 22000 | 29500 | 197700 | 206837.75 | 210060.75 | Odluka EU o zabrani uvoza ruskog gasa od 1.1.2028 g. Otklanjanje rizika: Iznalaženje alternativnog pravca za snabdjevanje do izgradnje Južne interkonekcije
(B) Potrošnja prirodnog gasa u FBiH | (1) u sistemima daljinskog grijanja - toplane | 36210 | 10021 | 8885 | 7228 | 78 | 31 | 15 | 14 | 14 | 20 | 3528 | 6939 | 9477 | 46250 | 48370 | 49124
| (2) u industriji | 74167 | 11590 | 10417 | 9013 | 12322 | 6918 | 4818 | 4677 | 4677 | 5588 | 5626 | 8274 | 10811 | 94731 | 99074 | 100617
| (3) u direktnoj distributivnoj potrošnji | 40388 | 8850 | 7874 | 6545 | 4235 | 1884 | 1065 | 983 | 983 | 1366 | 3331 | 6120 | 8351 | 51587 | 53952 | 54792
(C) Proslijeđeno u RS |  | 3915 | 911 | 808 | 663 | 365 | 143 | 72 | 65 | 65 | 95 | 321 | 631 | 862 | 5001 | 5230 | 5311
Ukupna potrošnja prirodnog gasa u FBiH (B.1)+(B.2)+(B.3) |  | 150765 | 30461 | 27176 | 22786 | 16635 | 8833 | 5898 | 5674 | 5674 | 6974 | 12485 | 21333 | 28639 | 192568 | 201396 | 204533
Kratak komentar: Bilans uvoza prirodnog gasa u Federaciji Bosni i Hercegovini za tekuću godinu iznosi 154.840 hilj. Sm3. Plan uvoza prirodnog gasa za 2026. godinu je u iznosu 197.700 hilj. Sm3 što je za cca. 31% više od ostvarene potrošnje u prethodnoj godini koja je iznosila 150.765 hilj. Sm3. Od strane Energoinvesta d.d. Sarajevo provedena je aktivnost na produženju Ugovora o snabdjevanju, a sve s ciljem sigurnog snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom. Plan uvoza prirodnog gasa za 2027. godinu je u iznosu 206.837,75 hilj. Sm3, a planirana potrošnja je u iznosu 204.533 Sm3. Bilansom planirane količine prirodnog gasa za 2026. godinu, za 2027. godinu i 2028. godinu obezbijediće stabilno snabdijevanje Federacije BiH gasom.
Pregled po energentima sa analizom podataka
Bilans toplotne energije
| 1 |  | Plan za narednu godinu 3: 2; Plan za narednu godinu 4: Plan za narednu godinu |  | 16 | 17 | 18
| Jedinica: [MWh] |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
|  |  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
| (A) Proizvodnja toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja - toplane | (1) iz gasa |  | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (2) iz uglja |  | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (3) iz biomase |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (B) Proizvodnja toplotne energije iz uglja u termoelektranama |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (C) Proizvodnja toplotne energije iz biomase u industrijskim ložištima |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (D) Ukupna proizvodnja toplotne energije |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (E) Potrošnja toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja - toplane | (1) iz gasa |  | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (2) iz uglja |  | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (3) iz biomase |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (F) Ukupna potrošnja u sistemima daljinskog grijanja (E.1)+(E.2)+(E.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (G) Potrošnja u etažnom grijanju na gas |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (H) Potrošnja u individualnim ložištima na ugalj |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (K) Potrošnja u individualnim ložištima na biomasu |  |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| Ukupna potrošnja toplotne energije (F)+(G)+(H)+(K) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pregled po energentima sa analizom podataka
Bilans energije iz obnovljivih izvora
| 1 |  | 2 | Plan za narednu godinu 3: Plan za narednu godinu | 16 | 17 | 18
| Jedinica: [MWh] |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
|  |  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
| (A) Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) | (1) Hidroelektrane (HE) | 2924931 | 334202 | 321249 | 357461 | 281934 | 203050 | 204913 | 163159 | 158355 | 183196 | 223967 | 332321 | 378505 | 3142312 | 3131990 | 3148020
|  | (2) Vjetroelektrane (VE) | 595299 | 70382 | 54085 | 66258 | 55866 | 49312 | 37068 | 40915 | 35500 | 41492 | 49716 | 56081 | 60470 | 617145 | 638000 | 650000
|  | (3) Fotonap.elek. (FNE) | 609535 | 45029 | 51415 | 71026 | 82868 | 94930 | 104133 | 105976 | 96820 | 80970 | 67988 | 54388 | 41977 | 897520 | 445830 | 584277
|  | (4) iz ostalih OIE |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| Ukupna proizvodnja električne energije iz OIE (A.1)+(A.2)+(A.3)+(A.4) |  | 4129765 | 449613 | 426749 | 494745 | 420668 | 347292 | 346114 | 310050 | 290675 | 305658 | 341671 | 442790 | 480952 | 4656977 | 4215820 | 4382297
| (B) Proizvodnja toplotne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) | (1) Iz biomase u sitemima daljinskog grijanja |  | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (2) Iz biomase u individualnim ložištima |  | Plan za narednu godinu 15: 0
|  | (3) iz ostalih OIE |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| Ukupna proizvodnja toplinske energije iz OIE (B.1)+(B.2)+(B.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kratak komentar: Ukupna proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije u tekućoj godini iznosi 4.129.765 MWh, od čega proizvodnja električne energije iz hidroelektrana iznosi 2.924.931 MWh, vjetroelektrana 595.299 MWh i fotonaponskih elektrana 609.535 MWh. Plan proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije za narednu godinu je u iznosu 4.656.977 MWh.
| Energent |  |  | Plan za narednu godinu 3: Opće i posebne mjere za ostvarenje energetskog bilansa za narednu 2026. godinu po energentima
| Ugalj |  |  | Plan za narednu godinu 3: Obezbijediti neophodno potrebne rezervne dijelove za rad mehanizovane širokočelne opreme u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom u kojima je instalirana ista i njihovo dovođenje u projektovani kapacitet, kao rezerve dijelove za ostalu opremu u rudnicima, upravljanje troškovima proizvodnje, povećanje produktivnosti kroz unapređenje radno-tehnološke discipline, iskoristivost proizvodnih kapaciteta i povćanje odgovornosti upravljanja na svim nivoima, analiza i unapređenje postojeće organizacije Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, nastavak aktivnosti investiranja u nabavku rudarske opreme u rudnike prema učešću u bilansi energetskih potreba Federacije BiH i prema dugoročnim održivim programima. Prioritet ulaganja prije svega su tehnologija, uređaji i zaštitna sredstva u funkciji kolektivne i pojedinačne sigurnosti radnika, kontinuirano praćenje i kontrolisanje postojećeg stanja sa primjenom mjera vezanih za siguran rad rudara, uređaja i objekata, aktivan rad na poboljšanju mjera zaštite na radu, kako bi se smanjio broj lakših i težih povreda na radu, broj radnika koji učestalo koriste odsustvo sa posla po osnovu bolovanja, praćenje proizvodnje i prodaje uglja, analiza stanja te preduzimanje potrebnih operativnih mjera za realizaciju planirane proizvodnje i prodaje termoelektranama i ostalim potrošačima te stvaranje povoljnih uslova za izvoz, praćenje proizvodnje otkrivke i otvaranja novih rudarskih prostorija, analiza stanja te preduzimanje potrebnih operativnih mjera za realizaciju planiranog obima poslova (proizvodnje uglja, otkrivke, izrada pripremnih prostorija, održavanja opreme), kontinuiran i blagovremen rad na izradi projektno tehničke dokumentacije koja je neophodna za izvodenje radova, blagovremeno pokretanje procedura nabavke rezervnih dijelova za mašine i opremu, nabavka kompleksnog mehanizovanog širokog čela za otkopavanje uglja, što bi imalo uticaja na sigurnost radnika i izvođenje rudarskih radova i na stabilnost proizvodnje uglja u pogonu "Mramor", RU "Kreka" d.o.o. -Tuzla, upotrebom savremenih naučno-tehničkih dostignuća, poboljšati koeficijente iskorištenja ugljenih slojeva kako bi se pozitivno uticalo na ekonomske parametre kao što su produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost; u organizacionom smislu, na poslove nadzora, rukovođenja i upravljanja, u svim organizacionim jedinicama, angažovati stručni kadar, od nadzornotehničkog osoblja do tehničkih rukovodioca. U okvirima Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o PiO/MiO angažovati se na unutarnjim prerasporedima invalida rada Il kategorije kao i rješavanju radno-pravnog statusa istih; maksimalno angažovati vlastite kapacitete (radnike, materijalno-tehnička sredstva) u cilju povećanja raspoloživosti opreme i produktivnosti;
| Električna energija | Iz termoelektrana |  | Plan za narednu godinu 3: Uslov za ostvarenje planirane proizvodnje električne energije u termoelektranama je obezbjeđenje planiranih količina uglja potrebnog kvaliteta i tečnih goriva za potpalu kotlova. Uslov za realizaciju planirane proizvodnje je pogonska spremnost elektrana u skladu sa planiranom raspoloživošću, realizacija dinamičkog plana (početak i trajanje) remonta u elektranama, te pogon termo blokova na tehničkom maksimumu. Imajući u vidu da će svaka izmjena planiranih termina remonta proizvodnih jedinica imati za posljedicu izmjenu planirane proizvodnje (snage i energije, ukupno i dinamički po mjesecima), a samim tim i na ostvarenje prihoda EP BiH, neophodno je striktno pridržavati se vremenskog plana remonta. Vremenski raspored remonta može biti izmijenjen u slučaju potrebe ako to mogućnosti dopuštaju, ili radi optimizacije u korištenju kapaciteta, ili u slučaju bitnih nepredviđenih promjena od uticaja na rad EE sistema, ali samo uz prethodno usaglašavanje i odobravanje u skladu sa aktima EP BiH. Eventualne nabavke uglja veće od količina iskazanih u ovom EE Bilansu dovesti će do povećanja iskazanih bilansnih viškova koji se mogu plasirati putem prodaje na tržištu električne energije. U cilju usklađivanja rada proizvodnih kapaciteta sa aktuelnim elektroenergetskim prilikama i provođenja energetsko-ekonomske optimizacije, potrebno je vršiti periodična sagledavanja elektroenergetskih prilika za naredni period, kako bi se pravovremeno mogle poduzimati korektivne mjere. Vršiti optimizaciju korištenja proizvodnih kapaciteta putem plasmana kratkoročnih viškova, odnosno saniranja kratkoročnih manjkova električne energije, na tržištu i uz odgovarajući profil isporuke. Uslov za realizaciju planirane proizvodnje i isporuke potrebnih količina električne energije krajnjim kupcima i drugim subjektima, je održavanje prijenosne mreže na nivou BiH, kao i distributivne mreže u okviru EP BiH. U djelatnosti proizvodnje potrebno je kontinuirano voditi aktivnosti na smanjenu specifične potrošnje toplote po elektranama i po blokovima, smanjenju vlastite potrošnje u svim elektranama, te omogućiti pogon termo blokova na tehničkom maksimumu. U djelatnosti trgovine vršiti optimizaciju korištenja proizvodnih kapaciteta trgovinom električne energije uz odgovarajući profil isporuke/prijema.
|  | Iz OIE |  | Plan za narednu godinu 3: Pratiti i sagledavati proizvodnju i potrošnju električne energije, te po potrebi poduzeti dodatne mjere za usklađivanje realizacije proizvodnje, nabavke i potrošnje. Uslov za realizaciju planirane proizvodnje je pogonska spremnost elektrana u skladu sa planiranom raspoloživošću, te dinamički plan realizacije remonta blokova u termoelektranama. Pružati pomoćne usluge sekundarne i tercijarne regulacije ovisno o trenutnoj raspoloživosti hidroelektrana prijavljenih za pružanje usluge sekundarne i tercijarne regulacije, a sve u skladu Mrežnom kodeksu, Tržišnim pravilima, Procedurama za pomoćne usluge i Ugovorima s NOS BIH-om za pružanje sekundarne i tercijarne regulacije. Osigurati da se radovi koji zahtjevaju totalni zastoj CHE Čapljina izvode u Bilansom planiranim mjesecima. U slučaju hidrologije lošije od ovom Bilansom predviđenom, potrebno je blagovremeno osigurati dodatnu nabavku nedostajućih količina električne energije. U saradnji sa NOS BiH-om potrebno je na vrijeme osigurati planirana isključenja prenosne mreže, naročito naponskog nivoa 220 kV i 400 kV, kako bi se u svim uvjetima zadovoljio kriterij sigurnosti n-1. Nastaviti sa sanacijom distribucijske mreže i postrojenja, ulaganja posebno usmjeriti eliminiranje uskih grla i stvaranju povoljnih naponskih prilika. Tekućim i investicijskim održavanjem osigurati pogonsku spremnost i sigurnu isporuku energije svim kupcima.
| Prirodni gas |  |  | Plan za narednu godinu 3: Operacionalizacija sporazuma o regulisanju ratnog duga prema Gazexportu, regulisati ugovorima sve obaveze za isporuku, transport i distribuciju planiranih količina gasa sa gasnim subjektima u Federaciji BiH, kontinuirano praćenje uvoznih količina, kvalitete gasa, transporta i potrošnje prirodnog gasa kod svih potrošača u Federaciji BiH i o tom redovno izvještavanje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije svakog mjeseca, odnosno kvartalno, redovno održavanje gasnog sistema u Federaciji BiH s ciljem sigurnog i kontinuiranog transporta prirodnog gasa do potrošača, poboljšanje finansijske likvidnosti kroz osiguranje naplate potrošenih količina prirodnog gasa u prethodnom periodu, obezbjeđenje naplate tekućih isporuka prirodnog gasa te plaćanje isporuka gasa isporučiocu i transporterima, regulacija cijene prirodnog gasa snabdjevačima, postizanje međuentitetskih dogovora i međunarodnih Sporazuma oko izgradnje projekta Južna interkonekcija BiH i RH, Studija izvodljivosti za Regionalni gasovod "Južna interkonekcija BiH i RH" i Studija izvodljivosti za gasovod "Zapadna Interkonekcija BiH i RH", aktivnosti na realizaciji razvojnih projekata s ciljem diverzifikacije izvora snabdijevanja, obezbjeđenje urednog snabdijevanja prirodnim gasom potrošača na teritoriji Federacije BiH.
| Nafta i naftni derivati |  |  | Plan za narednu godinu 3: Praćenje ostvarenja uvoza, nabavke na domaćem tržištu i plasmana derivata te dostava redovnih izvještaja o ukupno nabavljenim količinama, porijeklu i stanju zaliha, redovno izvještavanje nadležnih institucija o plasmanu/potrošnji goriva specificiranom po količini, vrsti i kupcu, međusobna saradnja i razmjena podataka, informacija i izvještaj između resornih ministarstava,uprava i dirkcija, praćenje snabdjevenosti tržišta po količinama, lokalitetu prodaje u tranzitu, skladištenju zaliha, veleprodajnom prostoru i kvalitetu, kontrola prometa nafte i naftnih derivata, veleprodaje i maoprodaje, uključujući i međuentitetsku trgovinu, kontrola potrošnje za korisnike koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet. Kroz plan obezbjeđenja rezervi, koji uključuje količine derivata nafte i potrebna sredstva, poduzeti mjere u smislu nabavke dodatnih količina nafte i naftnih derivata, stavljanje u funkciju skladišnih kapaciteta i nabavka rezervi nafte i naftnih derivata, izdavanje dozvola za rad, odnosno licenci za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede, radi implementacije međunarodno preuzetih obaveza, a zbog poboljšanja sigurnosti snabdijevanja nafte i naftnih derivata, pratiti aktivnosti i vezane za inicijativu za uspostavu obaveznih naftnih zaliha na nivou Bosne i Hercegovine. Kontinuirano raditi na uspostavi rezervi nafte i naftnih derivata na nivou Federacije BiH i stvaranju pretpostavki za ispunjenje gore navedenih obaveza za dio koji se odnosi na Federaciju BiH.
| Toplotna energija | Iz fosilnih goriva
Iz OIE
Ostvarena potrošnja u prethodnoj godini
Ostvarena proizvodnja u prethodnoj godini
Ostvarena razmjena u prethodnoj godini
Planirana potrošnja u 2026.godini
Planirana proizvodnja (uvoz za n/d i gas) u 2026.godini
Planirana razmjena u 2026.godini
Ostvarena potrošnja u prethodnoj godini
Ostvarena proizvodnja u prethodnoj godini ( uvoz za n/d i gas)
Ostvarena razmjena u prethodnoj godini
Planirana potrošnja u 2026.godini
Planirana proizvodnja (uvoz za n/d i gas) u 2026.godini
Planirana razmjena u 2026.godini
Ostvarena potrošnja u prethodnoj godini
Ostvarena proizvodnja u prethodnoj godini ( uvoz za n/d i gas)
Ostvarena razmjena u prethodnoj godini

## Pojedinacno energenti
Detaljniji pregled strukture elemenata Bilansa po energentima
Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans uglja
1 |  | 2 | Plan za nerednu godinu 2026. godinu | [12 empty] | 16 | 17 | 18 | 19
Jedinica: [t] |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Prosječna toplotna moć (kJ/kg) | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
|  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | August | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+ (11)+(12)+(13)+(14)
RU Kreka (A) | (1) Proizvodnja | 1396330 | 118815 | 115675 | 118815 | 125830 | 122040 | 118790 | 125920 | 125495 | 125830 | 129595 | 122065 | 125830 | 1474700 | 9.082 | 1574700 | 1574700
| (2) Plasman u EPBiH | 1345792 | 116005 | 112865 | 116005 | 119500 | 116005 | 116005 | 122985 | 122640 | 119500 | 122985 | 116005 | 119500 | 1420000 |  | 1420000 | 1520000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 50842 | 2810 | 2810 | 2810 | 6330 | 6035 | 2785 | 2935 | 2855 | 6330 | 6610 | 6060 | 6330 | 54700 |  | 154700 | 54700
| (4) Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RMU Đurđevik (B) | (1) Proizvodnja | 510170 | 49442 | 46145 | 47791 | 49442 | 49445 | 48044 | 50838 | 51089 | 49442 | 51089 | 47791 | 49442 | 590000 | 15.07 | 510000 | 580000
| (2) Plasman u EPBiH | 474148 | 33951 | 31761 | 32837 | 33951 | 33856 | 32936 | 35026 | 35027 | 33914 | 34989 | 32837 | 33915 | 405000 |  | 400000 | 405000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 21277 | 10575 | 9963 | 10286 | 10610 | 10269 | 10597 | 10903 | 10903 | 10602 | 10903 | 10294 | 10595 | 126500 |  | 83700 | 131700
| (4) Izvoz | 0 | 185 | 165 | 160 | 150 | 175 | 165 | 175 | 175 | 160 | 175 | 150 | 165 | 2000 |  | 2000 | 2000
RMU Kakanj (C) | (1) Proizvodnja | 665271 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 816000 | 10080060 | 1156000 | 1181000
| (2) Plasman u EPBiH | 663969 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 810000 |  | 1150000 | 1175000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 612 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000 |  | 6000 | 6000
| (4) Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RMU Zenica (D) | (1) Proizvodnja | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (2) Plasman u EPBiH | 25512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| (3) Plasman na tržište FBiH | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| (4) Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RMU Breza (E) | (1) Proizvodnja | 287747 | 36095 | 36095 | 36095 | 36095 | 36095 | 36095 | 36095 | 36095 | 37810 | 37810 | 37810 | 37810 | 440000 | 6370805 | 489210 | 447965
| (2) Plasman u EPBiH | 200712 | 31667 | 31667 | 31667 | 31667 | 31667 | 31667 | 31667 | 31667 | 31666 | 31666 | 31666 | 31666 | 380000 |  | 406350 | 360000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 4891 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1208 | 1208 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 21350 |  | 21350 | 0
| (4) Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RMU Abid Lolić (F) | (1) Proizvodnja | 115700 | 11300 | 11200 | 11250 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10850 | 12200 | 12150 | 12050 | 135000 | 1984500 | 147000 | 159000
| (2) Plasman u EPBiH | 91419 | 9300 | 9200 | 9300 | 9800 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9800 | 9200 | 9200 | 9600 | 115000 |  | 125000 | 138000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 23940 | 2000 | 2000 | 1950 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 3000 | 2950 | 2450 | 20000 |  | 22000 | 21000
| (4) Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RU Gračanica (G) | (1) Proizvodnja | 127931 | 11300 | 11200 | 11000 | 10700 | 10600 | 10600 | 10600 | 11000 | 11200 | 11200 | 11300 | 11300 | 132000 | 1292345 | 132000 | 78000
| (2) Plasman u EPBiH | 71298 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4650 | 4650 | 4650 | 56000 |  | 56000 | 56000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 66451 | 6650 | 6550 | 6350 | 6050 | 5950 | 5900 | 5900 | 6300 | 6500 | 6550 | 6650 | 6650 | 76000 |  | 76000 | 22000
| (4) Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RMU Banovići (H) | (1) Proizvodnja | 1370068 | 113100 | 109200 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 120900 | 120900 | 117000 | 120900 | 113100 | 116900 | 1400000 |  | 1400000 | 1400000
| (2) Plasman u EPBiH | 894133 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 900000 |  | 900000 | 900000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 385676 | 37170 | 35120 | 37070 | 37070 | 38070 | 38070 | 38080 | 38080 | 39070 | 39060 | 37070 | 37070 | 451000 |  | 451000 | 451000
| (4) Izvoz | 21234 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 3000 | 49000 |  | 49000 | 49000
RMU "LAGER" Sanski Most (I) | (1) Proizvodnja | 945861 | 85000 | 100000 | 110000 | 115000 | 115000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 115000 | 85000 | 1325000 | 13.7 | 1400000 | 1500000
| (2) Plasman u EPBiH | 446018 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 580000 |  | 620000 | 700000
| (3) Plasman na tržište FBiH | 37478 | 9500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 | 20000 | 13500 | 10000 | 165000 |  | 165000 | 180000
| (4) Izvoz | 352916 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 580000 |  | 615000 | 620000
UKUPNA PROIZVODNJA (J) (A.1)+(B.1)+(C.1)+(D.1)+(E.1)+(F.1)+(G.1)+(H.1)+(I.1) |  | 5443548 | 493052 | 497515 | 519951 | 532867 | 528980 | 529329 | 543153 | 543379 | 540132 | 550794 | 527216 | 506332 | 6312700 | / | 6808910 | 6920665
UKUPAN PLASMAN U EPBIH (K) (A.2)+(B.2)+(C.2)+(D.2)+(E.2)+(F.2)+(G.2)+(H.2)+(I.2) |  | 4213001 | 378073 | 382643 | 386959 | 392068 | 388578 | 387708 | 396778 | 396434 | 392080 | 395990 | 386858 | 381831 | 4666000 |  | 5077350 | 5254000
UKUPAN PLASMAN NA TRŽIŠTE FBIH (L) (A.3)+(B.3)+(C.3)+(D.3)+(E.3)+(F.3)+(G.3)+(H.3)+(I.3) |  | 591678 | 70412 | 70150 | 72173 | 74767 | 74931 | 71959 | 72426 | 80746 | 86975 | 89546 | 79947 | 76518 | 920550 |  | 979750 | 866400
UKUPNO IZVOZ (M) (A.4)+(B.4)+(C.4)+(D.4)+(E.4)+(F.4)+(G.4)+(H.4)+(I.4) |  | 374150 | 43185 | 53165 | 54160 | 54150 | 53175 | 53165 | 53175 | 55175 | 56160 | 57175 | 55150 | 43165 | 631000 |  | 666000 | 671000
BILANS ZA FBiH (N) (J)-(M) |  | 5069398 | 449867 | 444350 | 465791 | 478717 | 475805 | 476164 | 489978 | 488204 | 483972 | 493619 | 472066 | 463167 | 5681700 |  | 6142910 | 6249665
U Federaciji Bosne i Hercegovine proizvodnja uglja je osnov za proizvodnju električne energije, a ugalj u ukupnom energetskom potencijalu
zauzima većinski udio. Bilansne rezerve A, B i C1 kategorije lignita i mrkog uglja u Federaciji BiH, iznose oko 1,91 milijardi tona (ligniti
1,17 milijardi, mrki ugalj 784,37 miliona), što u ovom vremenu čini nezamjenljiv energetski potencijal.
Od ukupne godišnje proizvodnje uglja oko 74,00% preuzima JP Elektroprivreda BiH za potrebe termoelektrana u Tuzli i Kaknju,
11,50% proizvedenog uglja isporuči se industriji i ostalim potrošačima, a oko 8,5% izvozi se u susjedne države.
Federacija Bosne i Hercegovine raspolaže s dvije termoelektrane sa sedam proizvodnih jedinica instalirane snage 1.165 MW, a moguća
godišnja proizvodnja električne energije je 6.053 GWh odnosno oko 60,53% od ukupno proizvedene električne energije u Federaciji Bosne
i Hercegovine. U realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH učestvuje devet rudnika (sedam iz Koncerna, RMU „Banovići“ d.d.
Banovići i RMU „Zlauše-Martin-Majdankići“ Gornji Kamengrad u vlasništvu „Lager“ d.o.o. Posušje).
U 2026. godini, Rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine planirali su proizvesti 6.312.700 tona, što je u odnosu na ostvarenu proizvodnju u
u 2025. godini, veća za 869.152 tone.
Planiran plasman u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (TE) u 2026. godini je 4.666.000 tona i veći je za 506.392 tone od ostvarenog u
2025. godini. U 2025. godini RU u Federaciji BiH su četiri puta revidovali godišnje planove, a odnosi se na Rudnike:
RMU "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, RMU "Breza" d.o.o. - Breza, RMU "Abid Lolić Bila" - Travnik - Bila, RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj i RU "Kreka" d.o.o. - Tuzla.
Bilansom uglja za 2026., 2027. i 2028. godinu planirano je stabilno snabdijevanje Federacije BiH ugljem.
Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans električne energije
1 |  | 2 | Plan za narednu godinu | [12 empty] | 16 | 17 | 18
Jedinica: [MWh] |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Naredna godina +1 | Naredna godina +2 | Rizici
|  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
(A) TE Tuzla | (1) Blok 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (2) Blok 4 | 554688 | 102114 | 93690 | 107136 | 90720 | 103788 | 45360 | 0 | 94770 | 90720 | 52704 | 90720 | 98766 | 970488 | 496224 | 314496
| (3) Blok 5 | 1085462 | 65880 | 62586 | 0 | 0 | 0 | 48384 | 93744 | 95040 | 89100 | 51840 | 0 | 0 | 506574 | 1024056 | 950400
| (4) Blok 6 | 1330803 | 64800 | 90720 | 64800 | 97200 | 34452 | 98766 | 100440 | 0 | 0 | 51840 | 97200 | 98766 | 798984 | 801736 | 829440
| (5) Ukupno TE Tuzla (A.1)+(A.2)+(A.3)+(A.4) | 2970953 | 232794 | 246996 | 171936 | 187920 | 138240 | 192510 | 194184 | 189810 | 179820 | 156384 | 187920 | 197532 | 2276046 | 2322016 | 2094336
(B) TE Kakanj | (1) Blok 5 | 516260 | 53568 | 48384 | 53568 | 51840 | 53568 | 0 | 11904 | 14976 | 0 | 11904 | 15360 | 30618 | 345690 | 149952 | 0
| (2) Blok 6 | 553840 | 53568 | 48384 | 53568 | 51840 | 53568 | 0 | 0 | 36288 | 11520 | 25920 | 51840 | 53082 | 439578 | 338688 | 554688
| (3) Blok 7 | 716850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107136 | 107136 | 110592 | 103680 | 107136 | 103680 | 107136 | 746496 | 1109376 | 1105920
| (4) Ukupno TE Kakanj (B.1)+(B.2)+(B.3) | 1786950 | 107136 | 96768 | 107136 | 103680 | 107136 | 107136 | 119040 | 161856 | 115200 | 144960 | 170880 | 190836 | 1531764 | 1598016 | 1660608
(C) | Ukupno termoelektrane | 4757903 | 339930 | 343764 | 279072 | 291600 | 245376 | 299646 | 313224 | 351666 | 295020 | 301344 | 358800 | 388368 | 3807810 | 3920032 | 3754944
(D) HE EP BiH | (1) HE Jablanica | 692656.0712 | 70646.2807 | 64461.5041 | 77239.5143 | 67395.5396 | 42858.7471 | 42569.17 | 35405.1494 | 39334.9324 | 46279.2841 | 53918.9919 | 76318.3381 | 78031.629 | 694459.0809 | 696467.2297 | 698483.025
| (2) HEGrabovica | 260254.3537 | 27012.7245 | 24473.3538 | 29272.0559 | 26314.9675 | 16929.1691 | 15241.0399 | 12422.9789 | 13648.9044 | 16326.4533 | 19874.2031 | 28947.77 | 30370.9525 | 260834.5729 | 261567.9055 | 262252.8865
| (3) HE Salakovac | 356462.4706 | 37881.8967 | 33227.1857 | 41443.7098 | 40782.8626 | 26062.6336 | 18749.9231 | 12575.1748 | 13345.9997 | 18730.8987 | 26697.1321 | 42527.5058 | 45146.7479 | 357171.6706 | 358068.0206 | 358905.2706
| (4) Ukupno HE na Neretvi (D.1)+(D.2)+(D.3) | 1309372.8955 | 135540.9019 | 122162.0437 | 147955.2801 | 134493.3697 | 85850.5498 | 76560.133 | 60403.3031 | 66329.8366 | 81336.6362 | 100490.3271 | 147793.6139 | 153549.3294 | 1312465.3244 | 1316103.1558 | 1319641.1822
(E) HE EP HZHB | (1) HE Rama | 540939 | 60000 | 65000 | 65000 | 5000 | 5000 | 55000 | 60000 | 60000 | 65000 | 60000 | 75000 | 75000 | 650000 | 655000 | 655000
| (2) HE Mostar | 210104 | 24000 | 22000 | 26000 | 29000 | 24000 | 15000 | 9000 | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 | 26000 | 237000 | 235000 | 235000
| (3) HE Jajce I | 185965 | 20000 | 19000 | 23000 | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 | 9000 | 9000 | 13000 | 16000 | 23000 | 211000 | 210000 | 210000
| (4) HE Jajce II | 137310 | 15000 | 14000 | 17000 | 18000 | 17000 | 14000 | 9000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 149000 | 144000 | 149000
| (5) HE Mostarsko blato | 50949 | 20000 | 21000 | 15000 | 13000 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 11000 | 21000 | 118000 | 118000 | 118000
| (6) HE Peć Mlini | 93310 | 11000 | 11000 | 10000 | 9000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 6000 | 11000 | 67000 | 67000 | 67000
| (7) CHE Čapljina | 192190 | 28000 | 28000 | 26000 | 20000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 26000 | 30000 | 195000 | 195000 | 195000
| (8) Ukupno hidroelektrane EP HZHB (E.1)+(E.2)+(E.3)+(E.4)+(E.5)+(E.6)+(E.7) | 1410767 | 178000 | 180000 | 182000 | 121000 | 92000 | 111000 | 95000 | 87000 | 96000 | 116000 | 168000 | 201000 | 1627000 | 1624000 | 1629000
(F) VE | (1) VE Mesihovina | 155299 | 16000 | 15000 | 14000 | 12000 | 12000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 145000 | 145000 | 145000
| (2) VE Podveležje | 126000 | 13000 | 12000 | 13000 | 11000 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | 126000 | 126000 | 126000
| (3) VE Jelovača | 92000 | 11100 | 9700 | 12400 | 9700 | 9700 | 6500 | 7300 | 7500 | 8800 | 7800 | 10400 | 9100 | 110000 | 112000 | 110000
| (4) VE Ivovik | 192000 | 30282 | 17385 | 26858 | 23166 | 17612 | 13568 | 17615 | 12000 | 13692 | 20916 | 19681 | 23370 | 236145 | 235000 | 235700
| (5) VE Ivan Sedlo | 30000 | 6696 | 6560 | 7122 | 5937 | 5132 | 3621 | 3588 | 3378 | 4523 | 5374 | 6810 | 6824 | 65565 | 72000 | 75000
| (6) Ukupno vjetroelektrane (F.1)+(F.2)+(F.3)+(F.4)+(F.5) | 595299 | 70382 | 54085 | 66258 | 55866 | 49312 | 37068 | 40915 | 35500 | 41492 | 49716 | 56081 | 60470 | 617145 | 618000 | 616700
(G) FNE | (1) FNE Zvizdan | 46509 | 1530 | 2267 | 3099 | 4074 | 5183 | 5546 | 5622 | 5244 | 3771 | 3626 | 2631 | 1523 | 44116 | 45000 | 46000
| (2) FNE Hodovo | 146000 | 9200 | 9500 | 13700 | 15800 | 17500 | 18500 | 20200 | 19300 | 15900 | 13300 | 9100 | 8700 | 170700 | 168000 | 170000
| (3) Ostale | 118000 | 10150 | 12010 | 16880 | 21300 | 23940 | 27080 | 26570 | 25160 | 18790 | 16210 | 11390 | 8270 | 217750 | 261300 | 313560
| (4) Ukupno FNE na prenosnoj mreži (G.1)+(G.2)+(G.3) | 310509 | 20880 | 23777 | 33679 | 41174 | 46623 | 51126 | 52392 | 49704 | 38461 | 33136 | 23121 | 18493 | 432566 | 474300 | 529560
| (5) FNE na distrib. mreži EPHZHB | 229139 | 10327 | 14157 | 19003 | 24170 | 29018 | 33876 | 31862 | 30460 | 27038 | 20012 | 16999 | 11630 | 268552 | 271238 | 271238
| (6) FNE na distrib. Mreži EP BiH | 51484 | 2883.7919 | 4821.0612 | 7626.611 | 10451.3339 | 13513.1137 | 16469.0647 | 18265.8079 | 12384.4161 | 9065.7494 | 7697.9834 | 4069.0171 | 2752.2362 | 110000.1865 | 154074 | 194839
| (7) Ukupno FNE na distrib. mreži (G.5)+(G.6) | 280623 | 13210.7919 | 18978.0612 | 26629.611 | 34621.3339 | 42531.1137 | 50345.0647 | 50127.8079 | 42844.4161 | 36103.7494 | 27709.9834 | 21068.0171 | 14382.2362 | 378552.1865 | 425312 | 466077
(H) mHE | (1) mHE na distrib. mreži EPHZHB | 12667 | 1646 | 1125 | 2068 | 1980 | 1701 | 944 | 602 | 389 | 412 | 466 | 608 | 1008 | 12949 | 13079 | 13079
| (2) mHE na distrib. mreži EPBiH | 192124 | 19015.2967 | 17961.7573 | 25438.4224 | 24461.1671 | 23497.5455 | 16409.3178 | 7154.3671 | 4635.8199 | 5447.406 | 7011.1771 | 15918.6636 | 22947.6607 | 189898.6011 | 178807.7796 | 186299.9575
| (3) Ukupno mHE | 204791 | 20661.2967 | 19086.7573 | 27506.4224 | 26441.1671 | 25198.5455 | 17353.3178 | 7756.3671 | 5024.8199 | 5859.406 | 7477.1771 | 16526.6636 | 23955.6607 | 202847.6011 | 191886.7796 | 199378.9575
(I) Prozumeri | (1) Proizvodnja pros. u domać. EPHZHB |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (2) Proizvodnja pros. u domać. EPBiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (3) Ukupna proivodnja pros. u domać. (I.1)+(I.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (4) Proizvodnja ind. pros. u EPHZHB |  | Plan za narednu godinu 15: 0
| (5) Proizvodnja ind. pros. u EP BiH | 21912 | 1367.6054 | 1227.4862 | 1415.967 | 1447.1656 | 1258.6593 | 1707.898 | 1777.5974 | 2015.8629 | 1376.4859 | 2967.6077 | 2429.9841 | 1525.223 | 20517.5424 | 20517.5424 | 18779.6647
| (6) Ukupna proizvodnja ind. pros. (I.4)+(I.5) | 21912 | 1367.6054 | 1227.4862 | 1415.967 | 1447.1656 | 1258.6593 | 1707.898 | 1777.5974 | 2015.8629 | 1376.4859 | 2967.6077 | 2429.9841 | 1525.223 | 20517.5424 | 20517.5424 | 18779.6647
UKUPNO | (J) UKUPNO PROIZVODNJA IZ FOSILNIH GORIVA (C) | 4757903 | 339930 | 343764 | 279072 | 291600 | 245376 | 299646 | 313224 | 351666 | 295020 | 301344 | 358800 | 388368 | 3807810 | 3920032 | 3754944
| (K) PROIZVODNJA CHE ČAPLJINA (E.7) | 192190 | 28000 | 28000 | 26000 | 20000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 26000 | 30000 | 195000 | 195000 | 195000
| (L) UKUPNO PROIZVODNJA IZ OIE (D.4)+(E.8)+(F.6)+(G.4)+(G.7)+(H.3)+(I.3)+(I.6)-(E.7) | 3941083.8955 | 412042.5959 | 391316.3483 | 459444.2805 | 395043.0363 | 334773.8683 | 340160.4135 | 304372.0755 | 284418.9355 | 296629.2774 | 325497.0953 | 409020.2787 | 443375.4493 | 4396093.6544 | 4475119.4778 | 4584136.8044
| UKUPNO PROIZVODNJA EL. ENERGIJE (J)+(K)+(L) | 8891176.8955 | 779972.5959 | 763080.3483 | 764516.2805 | 706643.0363 | 588149.8683 | 644806.4135 | 621596.0755 | 640084.9355 | 595649.2774 | 638841.0953 | 793820.2787 | 861743.4493 | 8398903.6544 | 8590151.4778 | 8534080.8044
Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans električne energije
1 |  | 2 | Plan za narednu godinu 3: Plan za narednu godinu | 16 | 17
Jedinica: [MWh] |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2
|  |  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
(A) | (1) Ukupna potrošnja na prenosnoj mreži | 528416 | 46890.5 | 46092.2 | 47777.7 | 41417.8 | 37952.9 | 42142.3 | 44991.4 | 43818.2 | 35372.5 | 48334.1 | 48256.8 | 54695 | 537741.4 | 518041.4597 | 518041.4597
(B) ODS | (1) Potrošnja na 35 kV | 345591.1 | 24785.4 | 22967.2 | 27285.8 | 31545.7 | 30754.9 | 26309.4 | 26341.8 | 23957.3 | 25155.8 | 28558.1 | 27148.4 | 26729.3 | 321539.1 | 322872.87 | 328684.576
| (2) Potrošnja na 20 kV | 1228140 | 103887.9 | 99556.3 | 99651.9 | 96197.8 | 93571.8 | 95805.5 | 107277.9 | 106961.5 | 100999.2 | 100251.7 | 103507 | 104460 | 1212128.5 | 931366.38 | 942503.346
(3) Potrošnja na 10 kV
| (4) Potrošnja 0.4 kV - rasvjeta | 104122.7 | 10938.4 | 9345 | 9075.1 | 7842.2 | 7033.8 | 6236 | 6638.4 | 7570.4 | 8479.3 | 9891.9 | 10331.4 | 11185.1 | 104567 | 75619.863 | 74486.19
| (5) Potrošnja 0.4 kV - domaćinstva | 3190401.6 | 375984.5 | 335696.1 | 306686.5 | 289477.9 | 257857.7 | 232026.2 | 238174.8 | 263916.7 | 229436.8 | 243642.3 | 290081.9 | 341167.5 | 3404148.9 | 2666045.45 | 2692705.94
| (6) Potrošnja 0.4 kV - ostala | 1288925.7 | 128902.4 | 117212.1 | 114305.8 | 103751.1 | 95921.7 | 102817.2 | 114704.6 | 112476.7 | 100174.3 | 104773.7 | 117976 | 130287.5 | 1343303.1 | 1058625.88 | 1093142.32
| (7) Ukupna potrošnja na 0.4 kV (B.4)+(B.5)+(B.6) | 4583450 | 515825.3 | 462253.2 | 430067.4 | 401071.2 | 360813.2 | 341079.4 | 359517.8 | 383963.8 | 338090.4 | 358307.9 | 418389.3 | 482640.1 | 4852019 | 3800291.193 | 3860334.45
| (8) Ukupna potrošnja na distributivnoj mreži (B.1)+(B.2)+(B.3)+(B.7) | 6157181.1 | 644498.6 | 584776.7 | 557005.1 | 528814.7 | 485139.9 | 463194.3 | 493137.5 | 514882.6 | 464245.4 | 487117.7 | 549044.7 | 613829.4 | 6385686.6 | 5054530.443 | 5131522.372
| (9) Gubici na distributivnoj mreži | 514110.9 | 50783.4 | 41304.5 | 37555.1 | 33568.9 | 31951.6 | 33093 | 38753.6 | 39919.4 | 40363.8 | 47864.3 | 62607.7 | 82099 | 539864.3 | 409064.6756 | 415133.3401
| UKUPNO POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (A)+(B.8)+(B.9) | 7199708 | 742172.5 | 672173.4 | 642337.9 | 603801.4 | 555044.4 | 538429.6 | 576882.5 | 598620.2 | 539981.7 | 583316.1 | 659909.2 | 750623.4 | 7463292.3 | 5981636.5784 | 6064697.1718
1. Uvod Elektroenergetski bilans Federacije BiH je jedinstven dokument koji čine godišnji i trogodišnji plan proizvodnje i potrošnje električne energije na području Federacije BiH, te plan svih vrsta razmjene električne energije između elektroprivreda i drugih sistema/partnera. Elektroenergetski bilans izrađen je na osnovu odredbi i kriterija za planiranje utvrđenih Pravilnikom o radu elektroenergetskog sistema EP BiH i EP HZ HB i Pravilnikom o radu NOS-a, a u skladu sa važećim zakonskim regulativama u BiH, uzimajući u obzir procjene aktuelnog stanja u elektroenergetskom sistemu Federacije BiH uzimajući podatke za 10 mjeseci 2025. godine i procjene za novembar i decembar 2025. godine.
2. Elektroenergetske prilike Uz podloge i pretpostavke korištene za izradu Elektroenergetskog bilansa, postigli bi se uslovi da se proizvodnja električne energije u 2026. godini sa projekcijama na 2027. i 2028. godinu, planira na optimalan način. To podrazumijeva potpuno iskorištenje raspoloživih kapaciteta u hidroelektranama uz korištenje dotoka vode na poželjnim kotama akumulacija, a kod termoelektrana postoje ograničenja u izradi EE Bilansa za period 2026.-2028. godina i to kod termoblokova: blokova G4 u TE Tuzla i G5 u TE Kakanj vezano je za odluku Ministarskog vijeća a u skladu sa odobrenjem Parlamenta Federacije o produžetku rada, odustalo se od ograničenja od broja sati. Također u skladu sa planovima ugradnje instalacija DeNOx i DeSOx sistem na termoblokovima u 2028. godini u TE Tuzla moguć je pogon jednog termobloka koji koristimo uglja lignit i mrki ugalj, a u TE Kakanj moguć je pogon termoblokova G6 i G7. U skladu sa planovima Elektroenergetskih preduzeća i dalje će se nastaviti sanacija i rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta a ulaskom u pogon ovih proizvodnih kapaciteta povećati će se proizvodne mogućnosti, te sigurnost i efikasnost rada EES-a Federacije BiH. Planska proizvodnja u 2026. godini, u količini od 8.398,9 GWh, a u odnosu na proizvodnju u 2025. godine manja je za cca. 5,5% odnosno za cca. 492 GWh, dok je planska potrošnja za 2026. godinu predviđena u obimu 7.463,292 GWh što je cca. 3,6% veća od potrošnje u 2025. godini, odnosno za cca. 263,5 GWh, planska potrošnja za 2027. i 2028. godinu se smanjuje za cca. 18% u odnosu na 2026. godinu.
Kod izrade elektroenergetskog bilansa za 2026. godinu, osnovno polazište predstavlja zadovoljenje očekivane ukupne potrošnje električne energije na području Federacije BiH od 7.463,292 GWh. Potrebno je naglasiti da je planirano učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji u procentu od 37,4%, termoelektrane 45,3%, OIE 52,4%. Na osnovu naprijed pomenutih opredjeljenja u oblasti proizvodnje, potreba potrošnje, postizanja dovoljnog nivoa hladne rezerve u termoelektranama, dogovorene međusobne isporuke/prijema električne energije između kompanija u Federaciji BiH, realizacije izvoza na bazi potpisanih ugovora, urađen je Elektroenergetski bilans za 2026. godinu.
3. Proizvodnja električne energije U 2026. godini planira se ukupna proizvodnja električne energije u količini od 8.398,9 GWh, što je cca. 5,55% manje u odnosu na proizvodnju u 2025. godini koja je uz procjenu iznosila 8.891,2 GWh. JP EP HZHB planira da će proizvodnja el. energije u 2026. godini biti u količini od 2.053,5 GWh i veća je od realizovane u 2025. za 11,9%, odnosno veća od planirane u 2027. god. za 14,8%. Plan je da se u 2026. godinu proizvede u: HE Rama - 650 GWh, CHE Čapljina - 195,0 GWh, HE Mostar - 237 GWh, HE Jajce 1 - 211 GWh, HE Jajce 2 - 148 GWh, HE Peć-Mlini - 67 GWh, HE Mostarsko blato - 118 GWh i VE Mesihovina 145 GWh. U JP Elektroprivreda BiH, u slučaju 70% vjerovatnoće pojave dotoka vode kod HE i uz snabdjevenost TE sa planiranim količinama uglja, te pretpostavljenu potrošnju, isporuku i prijem električne energije 2026. godine EP BiH bi imala proizvodnju od 5.311,8 GWh i raspolagala bi sa 4,1 GWh bilansinog viška na godišnjem nivou. Prema planiranoj mjesečnoj dinamici mjesečni bilansi manjkovi/viškovi su neznatnog operativnog nivoa, osim u mjesecu januaru. U slučajnu sušnih hidrooloških prilika (90% posto vjerovatnoće dotoka vode), elektroprivreda BiH ima ukupni godišnji bilansni manjak od 244,7 GWh. Planovi proizvodnje za 2027. godinu i 2028. godinu bi bila slična i generalno za sve tri godine ovog trogodišnjeg EE Bilansa u pojedinim periodima godine postoje viškovi električne energije u noćnim satima, a koji će biti predmetno kratkoročne trgovine tokom operativne operacije bilansa. Ukupno je planirano da hidroelektrane JP EP BiH u 2026. godini proizvedu na pragu 1.312,5 GWh što je za 0,24% ili za 3,13 GWh više od procjenjene proizvodnje HE u 2025. godini, a planirana je ukupna proizvodnja el. energije u termoelektranama iznosila bi 3.807,8 GWh što je za 20% ili 950 GWh manje od procjenjene proizvodnje u 2025. godini, pri čemu bi TE Tuzla proizvela 2.276 GWh, što je za 23,37% manje od procjenjene u 2025. godini, a TE Kakanj bi proizvela 1.531,76 GWh što je za 14,3% manje od procjenjene u 2025. godine.
4. Potrošnja električne energije Ukupnu potrošnju električne energije čine: ukupna potrošnja na prenosnoj mreži, ukupna potrošnja na distributivnoj mreži i gubici na distributivnoj mreži. U 2026. godini planirana je ukupna potrošnja električne energije u količini od 7.463,3 GWh. Ukupna potrošnja na prenosnoj mreži planirana je u količini od 537,741 GWh. Ukupna potrošnja na distributivnoj mreži planirana je u količini od 6.385,7 GWh. Gubici na distributivnoj mreži planirani su u iznosu od 539,864 GWh.
Planirane raspoložive količine uglja ne omogućavaju dovoljan nivo ukupne godišnje proizvodnje da budu zadovoljene potrebe kupaca EP BiH, tako da su u cilju anuliranja godišnjeg bilansnog manjka, sklopljeni ugovori o otkupu električne energije od nezavisnih proizvođača FNE i VE u ukupnoj količini od 568,7 GWh. Napomene radi: U slučaju 70% vjerovatnoće pojave dotoka vode kod hidroelektrane i uz snabdjevenost termoelektrana sa planiranim količinama uglja, te pretpostavljenu potrošnju, isporuku i prijem električne energije u 2026. godini, EP BiH bi raspolagala sa 4,1 GWh bilansnog viška na godišnjem nivou. Prema planiranoj mjesečnoj dinamici, mjesečni bilansni manjkovi/viškovi su neznatnog operativnog nivoa (osim u mjesecu januaru). U slučaju sušnih hidroloških prilika (90% vjerovatnoća pojave dotoka vode), EP BiH ima ukupni godišnji bilansni manjak od 244,7 GWh, dok bi za 2027. i 2028. godinu bilansni viškovi bili nešto veći. Elektroenergetskim Bilansom za 2026., 2027. i 2028. godinu planirano je stabilno snabdijevanje Federacije BiH električnom energijom.
Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans nafte i naftnih derivata
1 | 2 | Plan za narednu godinu | Plan za narednu godinu 15: 16 | 17 | 18
Jedinica: [t] | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
|  | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | August | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+ (11)+(12)+(13)+(14)
(A) POTROŠNJA
(1) BMB 95 | 140592 | 10151.11 | 8910.49 | 10613.85 | 13997.34 | 13482.78 | 15168.26 | 15856.05 | 16669.97 | 13912.22 | 12153.3 | 11567.64 | 10589.2 | 153072.21 | 150010.77 | 147010.55
(2) BMB 98 | 8599 | 359.171 | 209.891 | 345.079 | 496.707 | 634.284 | 511.131 | 830.051 | 857.614 | 567.929 | 499.222 | 397.698 |  | 5708.777
(3) Dizel gorivo | 848357 | 77050.87 | 74690.42 | 79420.77 | 91344.4 | 88879.72 | 100267.24 | 96926.66 | 98847.46 | 91560.73 | 91938.51 | 79053.62 | 78052.15 | 1048032.55 | 1068993.2 | 1090373.06
(4) Gasna ulja | [13 empty] | 0
(5) LUEL | 27306 | 755.084 | 929.071 | 1253.451 | 1084.541 | 972.802 | 1024.889 | 1301.879 | 985.606 | 1182.399 | 1330.268 | 112.11 |  | 10932.1
(6) Lož ulje "LS" |  | 4151.911 | 3065.435 | 2256.11 | 1936.648 | 1418.985 | 1747.692 | 1433.45 | 1631.351 | 227.145 | 3847.496 | 2363.315 |  | 24079.538
(7) Lož ulje "S" | 41400 | 2742.639 | 3563.328 | 6254.44 | 1667.212 | 2070.279 | 1034.784 | 4564.845 | 5877.651 | 1065.042 | 3780.245 | 3304.35 |  | 35924.815
(8) Lož ulje "T" | [13 empty] | 0
(9) Brodsko gorivo | [13 empty] | 0
(10) Gorivo za mlazne motore | 29614 | 469.25 | 488.12 | 151.76 | 280.02 | 149.82 | 199.72 | 333.99 | 308.78 | 312.25 | 302.82 | 232.34 | 173.51 | 3402.38 | 3334.33 | 3267.64
(11) Petroleji | [13 empty] | 0
(12) Bitumeni | 45036 | 276.962 | 704.496 | 1340.469 | 3754.31 | 3979.616 | 3198.14 | 4508.75 | 5737.458 | 4837.077 | 4582.863 | 3029.418 |  | 35949.559
(13) Naftni koks |  | 3227.537 | 441.17 | 297.657 | 391.769 | 271.867 | 674.793 | 670.298 | 751.715 | 1055.135 | 873.45 | 398.281 |  | 9053.672
(14) LPG | 48134 | 3818.278 | 4412.766 | 2740.729 | 3458.806 | 4890.58 | 5479.452 | 5576.797 | 4632.1355 | 4896.028 | 5276.844 | 3535.669 |  | 48718.0845
(15) Benzin za avione/zrakoplove | [13 empty] | 0
(16) Ostali proizvodi | [13 empty] | 0
(AA) UKUPNO POTROŠNJA (A.1)+(A.2)+(A.3)+(A.4)+(A.5)+(A.6)+ (A.7)+(A.8)+(A.9)+(A.10)+(A.11)+(A.12)+ (A.13)+(A.14)+(A.5)+(A.16) | 1189038 | 103002.812 | 97415.187 | 104674.315 | 118411.753 | 116750.733 | 129306.101 | 132002.77 | 136299.7405 | 119615.955 | 124585.018 | 103994.441 | 88814.86 | 1374873.6855 | 1402371.16 | 1430418.58
(B) ZALIHE nafte i naftnih derivata zajedno sa Zalihama OTF
(1) BMB 95 | 10993 | [12 empty] | 0
(2) BMB 98 | [13 empty] | 0
(3) Dizel gorivo | 31097 | [5 empty] | Plan za narednu godinu 14 Decembar: 2200 | 2200
(4) Gasna ulja | [13 empty] | 0
(5) LUEL | 1799 | [12 empty] | 0
(6) Lož ulje "LS" | [13 empty] | 0
(7) Lož ulje "S" | [13 empty] | 0
(8) Lož ulje "T" | [13 empty] | 0
(9) Brodsko gorivo | [13 empty] | 0
(10) Gorivo za mlazne motore | 3609.8 | 342.73 | 363.97 | 304.33 | 352.01 | 310.06 | 288.43 | 286.43 | 224.93 | 251.89 | 262.59 | 275.62 | 274.61 | 3537.6
(11) Petroleji | [13 empty] | 0
(12) Bitumeni | [13 empty] | 0
(13) Naftni koks | [13 empty] | 0
(14) LPG | 1102 | [12 empty] | 0
(15) Benzin za avione/zrakoplove | [13 empty] | 0
(16) Ostali proizvodi | 1485 | [12 empty] | 0
(BB) UKUPNO ZALIHE nafte i naftnih derivata (B.1)+(B.2)+(B.3)+(B.4)+(B.5)+(B.6)+(B.7)+(B.8)+(B.9)+(B.10)+(B.11)+(B.12)+(B.13)+(B.14)+(B.5)+(B.16) | 50085.8 | 342.73 | 363.97 | 304.33 | 352.01 | 310.06 | 288.43 | 286.43 | 224.93 | 251.89 | 262.59 | 275.62 | 2474.61 | 5737.6 | 11132.47 | 21900.97
UKUPNA KOLIČINA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (AA)-(BB) | 1239123.8 | 103345.542 | 97779.157 | 104978.645 | 118763.763 | 117060.793 | 129594.531 | 132289.2 | 136524.6705 | 119867.845 | 124847.608 | 104270.061 | 91289.47 | 1380611.2855 | 2657877.029 | 5217974.901
Bilans potreba Federacije BiH za naftu i naftne derivate u 2026. godini planiran je na osnovu analize realizacije energetskih bilansa prethodnih godina te analitičkog razmatranja podataka, dostavljenih od strane prometnika n/d sa sjedištem u Federaciji BiH, o uvezenim/potrošenim količinama n/d sa procjenom za zadnji kvartal 2026. godine, kao i procjene plana nabavki i realizacije dobavljača n/d za 2026. godinu. Ukupna potrošnja nafte i naftnih derivata u tekućoj godini je u iznosu od 1.189.038 tone, ukupno zalihe nafte i naftnih derivata u iznosu od 50.086 tona. Ukupna količina nafte i naftnih derivata za tekuću godinu u iznosu od 1.239.123,80 tone. Donošenjem Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH stvorile su se pretpostavke za obavezivanje prometnika n/d na detaljnije. izvještavanje o prometovanju n/d. Donesen je i Pravilnik o dostavi podataka iz naftnog sektora ("Službene novine Federacije BiH" br. 16/16), kao i Pravilnik o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/16), koji je donijela Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH. U skladu sa prethodno navedenim pravilnikom, evidentirano je, da energetski subjekti iz naftne privrede, posjeduju 55 licenci za trgovinu na veliko naftnim derivatima izuzev LPG-a, 20 licenci za trgovanje LPG-a, 29 licenci za skladištenje n/d te 43 licence za transport n/d drumskim saobraćajem. Naprijed navedeni licencirani naftni subjekti pretpostavka su za sigurno i efikasno snabdijevanje Federacije BiH naftnim derivatima. U skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/14) u Federaciji BiH je uspostavljeno privredno društvo ''Operator-Terminali Federacije d.o.o Sarajevo'' s ciljem uspostavljanja i zanavljanja rezervi naftnih derivata. Obzirom na skladišne kapacitete sa kojima raspolaže Operator, te prava i obaveze Operatera definisana Zakonom o naftnim derivatima, uloga Operatora u narednom periodu je ključna za ispunjavanje Direktive Vijeća 2009/119/EC. Zakonom se za teritoriju Federacije BiH uvela posebna taksa u visini od 0,01 KM po litru naftnih derivata koja je namjenjena za finansiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je Operatora rezervi naftnih derivata. Kako se dio sredstava prikupljenih na osnovu takse koristi i za osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata, navedenim se ujedno osiguravaju i uslovi za skladištenje naftnih derivata, a time i lakše provođenje preuzetih međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (koji se odnosi na Federaciji BiH). U skladu sa prethodno navedenim obnovljeni su skladišni kapaciteti na terminalu tečnih tereta Živinice i formirane početne zalihe naftnih derivata. Obnovljeni skladišni kapaciteti terminala Blažuj 42.000 m3 – zapunjeni su početnim zalihama rezervi naftnih derivata, dizel goriva i benzina. Provodi se i obnova drugih terminalskih kapaciteta. Završetak rekonstrukcije terminala u Bihaću očekuje se krajem Ijeta ove godine, dok bi radovi na II fazi rekonstrukcije terminala u Živinicama trebali započeti u narednom periodu. U Planu je i rekonstrukcija terminala u Mostaru, čime bi se dodatno ojačala teritorijalna raspodjela skladišnih kapaciteta i ukupna otpornost sistema sigurnosti snabdijevanja. Ukupno je u periodu I-XII mjeseca 2025. godine nabavljeno od dobavljača iz Republike Srpske 184.036 tone n/d, dok je u istom periodu prošle godine nabavljeno 190.035 tone naftnih derivata, što je za oko 3,15% manje u odnosu na 2024. godinu. Prema podacima Ministarstva ukupne količine n/d koje su prometovane iz Federacije BiH u Republiku Srpsku iznose 304.815 tone. Kontrolu kvaliteta naftnih derivata vrše imenovana inspekcijska tijela (trenutno 7 inspekcijskih tijela za uzimanje uzoraka i tri labroratorije za kontrolu uzoraka naftnih derivata. Napomena: Goriva za Otto i mlazne motore su BMB 98, BMB 95 i gorivo za mlazne motore; goriva za diesel motore - ED i brodsko gorivo; LUEL; Ostala lož ulja - lož ulje LS i S; Teški derivati - lož ulje T i bitumeni; Specijalni proizvodi - petrolej, LPG, ostali proizvodi. Bilansom naftnih derivata za 2026., 2027. i 2028. godinu planirano je stabilno snabdijevanje Federacije BiH naftnim derivatima.
Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans prirodnog gasa
| 1 |  |  | 2 | Plan za narednu godinu | [11 empty] | 15 | 16 | 17 | 18
| Jedinica x [1000Sm3] |  |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
[5 empty] | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | August | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+ (11)+(12)+(13)+(14)
| (A) Uvoz - Energoinvest |  |  | 154840 | 31400 | 28000 | 23500 | 17000 | 9100 | 6000 | 5700 | 5700 | 7000 | 12800 | 22000 | 29500 | 197700 | 206837.75 | 210060.75 | Odluka EU o zabrani uvoza ruskog gasa od 1.1.2028. Otklanjanje rizika: Iznalaženje alternativnog pravca snabdjevanja do izgradnje Južne interkonekcije
| (B) Transport u FBiH - BH Gas | [15 empty] | 0
| (C) Potrošnja u FBiH | Sarajevo Gas | (1) Sarajevo | 114500 | 25590 | 22690 | 18610 | 12460 | 4880 | 2450 | 2230 | 2230 | 3230 | 9010 | 17720 | 24200 | 145300 | 153350 | 156406
|  |  | (2) Istočno Sarajevo | [13 empty] | 0
|  | (3) JP Visoko Ekoenergija |  | 5740 | 950 | 870 | 800 | 700 | 500 | 370 | 350 | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 7420 | 8540 | 8707
|  | (4) IGM Visoko |  | 393.2 | 35.65 | 32.2 | 35.65 | 34.5 | 35.65 | 34.5 | 35.65 | 35.65 | 34.5 | 35.65 | 34.5 | 35.65 | 419.75 | 346.75 | 346.75
|  | (5) HMC Kakanj |  | 395.7 | 90 | 90 | 70 | 45 | 15 | 6 | 6 | 6 | 10 | 45 | 70 | 90 | 543 | 565 | 565
|  | (6) Doboj putevi |  | 75.3 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 10 | 8 | 8 | 16 | 22 | 24 | 26 | 224 | 228 | 228
|  | (7) Željezara Ilijaš |  | 128.8 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 140 | 140 | 140
|  | (8) EPS Laštro |  | 963 | 60 | 70 | 82 | 85 | 85 | 85 | 77 | 82 | 90 | 90 | 80 | 60 | 946 | 1000 | 1000
|  | (9) Junuzović Kopex |  | 149.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 156 | 156 | 156
|  | (10) Mittal Steel |  | 39700 | 4500 | 4100 | 3800 | 3600 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3300 | 4100 | 42000 | 42000 | 42000
|  | (11) VIK Kiseljak |  |  | 90 | 80 | 60 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 60 | 80 | 475 | 512 | 512
| UKUPNO POTROŠNJA U FBiH (C.1)+(C.3)+(C.4)+(C.5)+(C.6)+ (C.7)+(C.8)+(C.9)+(C.10)+(C.11) |  |  | 162045.5 | 31371.65 | 27984.2 | 23507.65 | 17000.5 | 8976.65 | 5970.5 | 5733.65 | 5738.65 | 7069.5 | 12806.65 | 21964.5 | 29499.65 | 197623.75 | 206837.75 | 210060.75
Plan uvoza za 2026. godinu urađen je na osnovu iskazanih potreba potrošača/ distributera gasa u Federaciji BiH. Najveći distributer prirodnog gasa, Sarajevogas, za plansku 2026. godinu, iskazao je svoje potrebe gasa za cca. 35,26% više u odnosu na ostvarenu procjenjenu potrošnju u 2025. godini, a VisokoEkoenergija je svoje potrebe za prirodnim gasom u 2026. godinu povećala za cca. 9,64% u odnosu na potrošnju u 2025. godini. Mittal Steel je iskazao potrebu za cca. 17,26% većim količinama nego što je potrošio u 2025. godini. Pregled plana uvoza/potrošnje za 2026.godinu i ostvarenja uvoza/potrošnje za 2025. godinu dat je u tabeli iz koje se, pored navedenih pokazatelja o uvozu, vidi da je planirana potrošnja prirodnog gasa 22% veća od potrošnje prirodnog gasa koja je ostvarena u 2025. godini. U Federaciji BiH nema proizvodnje prirodnog gasa i svo snabdijevanje se bazira na uvozu od jednog dobavljača, iz Ruske Federacije. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoje ni vlastita niti iznajmljena skladišta, već se po potrebi koriste zalihe iz magistralnog gasovoda. U prethodnom periodu svi potrošači su bili uredno snabdjeveni, a što se očekuje i u narednom periodu, odnosno da neće doći do zastoja ili prekida u isporuci i transportu prirodnog gasa kroz treće zemlje do Bosne i Hercegovine. Službe odražavanja BH GAS-a vrši redovno održavanje transportnog sistema. Potrebno je naglasiti da je sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom opterećena dugom Ruskoj Federaciji za isporučeni prirodni gas u ratnom periodu, kao i nedonošenjem zakonske regulative na Državnom nivou, odnosno usaglašavanje entitetskih propisa sa istim. Bilansom prirodnog gasa za 2026. godinu planirano je stabilno snabdijevanje Federacije BiH prirodnim gasom, sa projekcijama na 2027. i 2028. godinu.
Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans primarnih energenata u TE
| 1 |  |  | 2 | Plan za narednu godinu | [12 empty] | 16 | 17 | 18
| Jedinica: [t] |  |  | Bilans u tekućoj godini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2 | Rizici
[5 empty] | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | August | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
| (A) TE TUZLA | (a) B L O K 3 | (1) Ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (2) Tečna goriva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (3) Biomasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (b) B L O K 4 | (1) Ugalj | 760368.2 | 141214.0697 | 125065.5456 | 151318.3211 | 120927.5854 | 134929.3226 | 59679.1221 | 0 | 124921.6961 | 119704.8213 | 71082.8077 | 121577.9731 | 132610.1768 | 1303031.4416 | 705532.9697 | 472614.2358
|  |  | (2) Tečna goriva | 800 | 183.8052 | 168.642 | 192.8448 | 163.296 | 186.8184 | 81.648 | 0 | 170.586 | 163.296 | 94.8672 | 163.296 | 177.7788 | 1746.8784 | 893.2032 | 566.0928
|  |  | (3) Biomasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (c) B L O K 5 | (1) Ugalj | 14352138.4 | 86931.7277 | 82480.319 | 0 | 0 | 0 | 63872.622 | 123797.3018 | 125700.5027 | 117964.1114 | 68886.7997 | 0 | 0 | 669633.3844 | 1351657.0671 | 1241835.2869
|  |  | (2) Tečna goriva | 1400 | 118.584 | 112.6548 | 0 | 0 | 0 | 87.0912 | 168.7392 | 171.072 | 160.38 | 93.312 | 0 | 0 | 911.8332 | 1843.3008 | 1710.72
|  |  | (3) Biomasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (d) B L O K 6 | (1) Ugalj | 978628.3 | 55508.1406 | 75148.0669 | 52190.5792 | 76179.6492 | 24524.913 | 71152.5853 | 72384.3447 | 0 | 0 | 43918.1994 | 79488.0561 | 82721.4455 | 633215.9799 | 623872.0029 | 635326.9069
|  |  | (2) Tečna goriva | 1331 | 90.72 | 127.008 | 90.72 | 136.08 | 48.2328 | 138.2724 | 140.616 | 0 | 0 | 72.576 | 136.08 | 138.2724 | 1118.5776 | 1122.4304 | 1161.216
|  |  | (3) Biomasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (B) TE KAKANJ | (a) B L O K 5 | (1) Ugalj | 534190.5 | 55169.35 | 49742.4317 | 54760.6365 | 51882.695 | 53399.9195 | 0 | 11866.6488 | 14929.0097 | 0 | 12033.1248 | 15311.8049 | 30521.9298 | 349617.5507 | 151160.5642 | 6393.5831
|  |  | (2) Tečna goriva | 155 | 20.3558 | 18.3859 | 20.3558 | 19.6992 | 20.3558 | 0 | 4.5235 | 5.6909 | 0 | 4.5235 | 5.8368 | 11.6348 | 131.3622 | 56.9818 | 0
|  |  | (3) Biomasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (b) B L O K 6 | (1) Ugalj | 558882.2 | 55169.35 | 49742.4317 | 54760.6365 | 53525.5241 | 53399.9195 | 0 | 0 | 36174.139 | 11483.8536 | 25838.6707 | 53875.4228 | 55822.2948 | 449792.2428 | 356498.4344 | 568950.5297
|  |  | (2) Tečna goriva | 166 | 20.3558 | 18.3859 | 20.3558 | 19.6992 | 20.3558 | 0 | 0 | 13.7894 | 4.3776 | 9.8496 | 19.6992 | 20.1712 | 167.0396 | 128.7014 | 210.7814
|  |  | (3) Biomasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (c) B L O K 7 | (1) Ugalj | 711549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104236.6428 | 104236.6428 | 107599.1151 | 100874.1704 | 105698.968 | 101112.5402 | 104551.8746 | 728309.9539 | 1093417.0951 | 1085117.0843
|  |  | (2) Tečna goriva | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7117 | 40.7117 | 42.025 | 39.3984 | 40.7117 | 39.3984 | 40.7117 | 383.6685 | 421.5629 | 420.2496
|  |  | (3) Biomasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (C) Ukupno TE TUZLA |  | (1) Ugalj (A.a.1)+(A.b.1)+(A.c.1)+(A.d.1) | 16091134.9 | 283653.9381 | 282693.9315 | 203508.9003 | 197107.2346 | 159454.2355 | 194704.3295 | 196181.6465 | 250622.1989 | 237668.9327 | 183887.8069 | 201066.0292 | 215331.6223 | 2605880.8059 | 2681062.0397 | 2349776.4296
|  |  | (2) Tečna goriva (A.a.2)+(A.b.2)+(A.c.2)+(A.d.2) | 3531 | 393.1092 | 408.3048 | 283.5648 | 299.376 | 235.0512 | 307.0116 | 309.3552 | 341.658 | 323.676 | 260.7552 | 299.376 | 316.0512 | 3777.2892 | 3858.9344 | 3438.0288
|  |  | (3) Biomasa (A.a.3)+(A.b.3)+(A.c.3)+(A.d.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (D) Ukupno TE KAKANJ |  | (1) Ugalj (B.a.1)+(B.b.1)+(B.c.1) | 1804622 | 110338.7001 | 99484.8634 | 109521.273 | 105408.2192 | 106799.8389 | 104236.6428 | 116103.2916 | 158702.2639 | 112358.0241 | 143570.7635 | 170299.7678 | 190896.0992 | 1527719.7473 | 1601076.0937 | 1660461.197
|  |  | (2) Tečna goriva (B.a.2)+(B.b.2)+(B.c.2) | 536 | 40.7117 | 36.7718 | 40.7117 | 39.3984 | 40.7117 | 140.7117 | 45.2352 | 61.5053 | 43.776 | 55.0848 | 64.9344 | 72.5177 | 682.0703 | 607.2461 | 631.031
|  |  | (3) Biomasa (B.a.3)+(B.b.3)+(B.c.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO POTROŠNJA UGLJA (C.1)+(D.1) |  |  | 17895756.9 | 393992.6381 | 382178.7949 | 313030.1733 | 302515.4538 | 266254.0745 | 298940.9722 | 312284.938 | 409324.4627 | 350026.9568 | 327458.5704 | 371365.797 | 406227.7215 | 4133600.5532 | 4282138.1334 | 4010237.6266
| UKUPNO POTROŠNJA TEČNIH GORIVA (C.2)+(D.2) |  |  | 4067 | 433.8209 | 445.0766 | 324.2765 | 338.7744 | 275.7629 | 447.7233 | 354.5904 | 403.1633 | 367.452 | 315.84 | 364.3104 | 388.5689 | 4459.3595 | 4466.1805 | 4069.0598
| UKUPNO POTROŠNJA BIOMASE (C.3)+(D.3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan ukupne potrošnje uglja za 2026. godinu iznosi 4.133.604 t, što je manje za 76,9% u odnosu na 2025. godinu. Bilans u tekućoj godini potrošnje uglja je u iznosu od 17.895.757 t, od čega je ukupna potrošnja TE Tuzla u iznosu od 16.091.135 t i TE Kakanj u iznosu od 1.804.622 t, ukupna potrošnja tečnih goriva u iznosu od 4.067 t, što je manje za 392 t od plana u 2026. godini. Bilansom primarnih energenata za 2026. godinu planirano je stabilno snabdijevanje Federacije BiH primarnih energenata u TE, sa projekcijama na 2027. i 2028. godinu.
Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans toplotne energije
| 1 |  | Plan za narednu godinu | [13 empty] | 16 | 17
| Jedinica: [MWh] |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plan za narednu godinu +1 | Plan za narednu godinu +2
|  |  | Bilans u tekućoj godini | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | August | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)
| (A) Proizvodnja | [14 empty] | 0
| (B) Distributivni gubici | [14 empty] | 0
| (C) Potrošnja - domaćinstva | [14 empty] | 0
| (D) Potrošnja - poslovni subjekti | [14 empty] | 0
| UKUPNO POTROŠNJA TOPLOTNE ENERGIJE (A)+(B)+(C)+(D) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Obaveza izrade sektorskog energetskog bilansa za toplotnu energiju i sektorskog energetskog bilansa za obnovljive izvore energije u pogledu drugih vidova energije osim električne energije primjenjivaće se počev od izrade energetskog bilansa za 2028. godinu